## Plan CFC V16 (2016-2020) (hidden)
|  | CPNV - YVERDON | [10 empty] | V16
PLAN D'ETUDES 2016 - 2020
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE
4 ANS
AUTOMATICIEN / AUTOMATICIENNE
Disciplines | Coef. | moy. |  | Année | 16-17 |  | 17-18 |  | 18-19 |  | 19-20 |  | Totaux
|  |  |  | Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | FORMATION THEORIE |  | 1: Totaux semestriels
ECG | 1 | 0.1 | Culture générale |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 480
LACO | 1 | 0.5 | Langue et Communication | [9 empty] | 160 | bar: 1 to 8
SOCI | 1 | 0.5 | Société |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 320
NTFO | 1 | 0.5 | Notions techniques fondamentales |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400
MATH |  | 0.5 | Mathématique |  | 1: 2; 2: 3; 3: 1; 4: 1 | 140
INFO |  | 0.5 | Informatique | [9 empty] | 80 | bar: 1 to 2; 5 to 6
TATR |  | 0.5 | Technique de travail et d'apprentissage | [9 empty] | 20 | bar: 1
PHYS |  | 0.5 | Physique |  | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2 | 160
ANGT | 1 | 0.5 | Anglais technique | [9 empty] | 160 | bar: 1 to 8
TMED |  | 0.5 | Technique des matériaux et de dessin |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160
TECM |  | 0.5 | Technique des matériaux | [9 empty] | 80 | bar: 1 to 2; 5 to 6
TECD |  | 0.5 | Technique de dessin | [9 empty] | 80 | bar: 1 to 4
ELEL | 1 | 0.5 | Electrotechnique, électronique |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280
ELEC |  | 0.5 | Electrotechnique |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240
ELAN |  | 0.5 | Electronique analogique | [9 empty] | 40 | bar: 3 to 4
AUTM | 1 | 0.5 | Automatisation |  | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280
BACO |  | 0.5 | Base de commande | [9 empty] | 40 | bar: 1 to 2
COEL |  | 0.5 | Commande électrique | [9 empty] | 80 | bar: 1 to 4
COPN |  | 0.5 | Commande pneumatique et combinée |  | 3: 2 | 40
COPR |  | 0.5 | Commande programmable |  | 3: 2; 4: 2 | 80
TREG |  | 0.5 | Technique de réglage | [9 empty] | 40 | bar: 7 to 8
PRID | 1 | 0.5 | Projets interdisciplinaires |  | 4: 2; 7: 3; 8: 3 | 160
SPOR | 0 |  | Sport |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 240
|  |  |  | Totaux hebdomadaires théorie | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2160

## Plan maturité V12 (2016-2020) (hidden)
|  | CPNV - YVERDON | [10 empty] | V12
PLAN D'ETUDES 2016 - 2020
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE & MATURITE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE
4 ANS
AUTOMATICIEN / AUTOMATICIENNE
Disciplines | Coef. | Moy. |  | Année | 16-17 |  | 17-18 |  | 18-19 |  | 19-20 |  | Totaux
|  |  |  | Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | FORMATION MPT |  | 1: Totaux semestriels
|  |  | DOMAINE FONDAMENTAL | [9 empty] | 720
FRAN | 1 | 0.5 | Français littérature |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240
ALLE | 1 | 0.5 | Allemand |  | 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 1 | 120
ANGL | 1 | 0.5 | Anglais |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 160
MATHFON | 1 | 0.5 | Mathématiques fondamentales |  | 1: 4; 2: 4; 3: 2 | 200
|  |  | DOMAINE SPECIFIQUE | [9 empty] | 440
SCINAT | 1 | 0.5 | Sciences naturelles |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240
CHIMI |  | 0.1 | Chimie | [9 empty] | 80 | bar: 3 to 4; 7 to 8
PHYS |  | 0.1 | Physique |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 160
MATHSPE | 1 | 0.5 | Mathématiques spécifiques |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200
|  |  | DOMAINE COMPLEMENTAIRE | [9 empty] | 240
HISPOL | 1 | 0.5 | Histoire et Institutions politiques |  | 5: 1; 6: 1; 7: 2; 8: 2 | 120
ECDRDC | 1 | 0.5 | Economie et Droit |  | 1: 1; 2: 1; 3: 2; 4: 2 | 120
0
| 1 |  | Interdisciplinarité | [9 empty] | 40
TIB |  | 0.5 | Travaux interdisciplinaires dans les branches (intégrés) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (104)
TIP |  | 0.5 | Travail Interdisiplinaire centré sur un Projet |  | 7: 2 | 40
0
|  |  | Totaux hebdomadaires MPT |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 1440
|  |  | FORMATION THEORIE |  | 1: Totaux semestriels
NTFO | 1 | 0.5 | Notions techniques fondamentales |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80
MATH | 1 | 0.5 | Mathématique
INFO | 1 | 0.5 | Informatique | bar: 1 to 8
TATR | 1 | 0.5 | Technique de travail et d'apprentissage
PHYS | 1 | 0.5 | Physique
ANGT | 1 | 0.5 | Anglais technique
TMED |  | 0.5 | Technique des matétiaux et de dessin |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160
TECM | 1 | 0.5 | Technique des matériaux | [9 empty] | 80 | bar: 1 to 8
TECD | 1 | 0.5 | Technique de dessin | [9 empty] | 80 | bar: 1 to 8
ELEL | 1 | 0.5 | Electrotechnique, électronique |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280
ELEC |  | 0.5 | Electrotechnique |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240
ELAN |  | 0.5 | Electronique analogique | [9 empty] | 40 | bar: 1 to 8
AUTM | 1 | 0.5 | Automatisation |  | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280
BACO |  | 0.5 | Base de commande | [9 empty] | 40 | bar: 1 to 8
COEL |  | 0.5 | Commande électrique | [9 empty] | 80 | bar: 1 to 8
COPN |  | 0.5 | Commande pneumatique et combinée |  | 3: 2 | 40
COPR |  | 0.5 | Commande programmable |  | 3: 2; 4: 2 | 80
TREG |  | 0.5 | Technique de réglage | [9 empty] | 40 | bar: 1 to 8
PRID | 1 | 0.5 | Projets interdisciplinaires |  | 4: 2; 7: 3; 8: 3 | 160
0
SPOR | 0 |  | Sport |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 240
|  |  |  | Totaux hebdomadaires théorie | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1200

## Plan de formation AUTO - V21
Automaticien - Plan de formation des disciplines techniques (contrat dès 2016) - V21
*Les apprentis suivants la maturité intégée sont dispensés de ces disciplines
|  | MATH* |  | INFO |  | TATR* |  | PHYS* |  | ANGT* |  | TECM |  | TECD |  | ELEC |  | ELAN |  | BACO |  | COEL |  | COPN |  | COPR |  | TREG |  | PRID
| Semaines | Mathématique |  | Informatique |  | Technique de travail et d'apprentissage |  | Physique |  | Anglais technique |  | Techn. des matériaux |  | Technique de dessin |  | Electrotechnique |  | Electronique analog. |  | Base de commande |  | Commande électrique |  | Commande pneum. |  | Commande progr. |  | Technique de réglage |  | Projet interdiscipl.
Semestre 1 |  |  | 2 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  | 1 période / sem. |  | 2 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  | 1 période / sem. |  | 1 période / sem. |  | 2 périodes / sem. |  |  |  | 1 période / sem. |  | 1 période / sem.
| 1 | 6p | Opérations de base | 4p | Généralité | 1p | Types de mémoires | 14 | Généralités - Unités SI / Préfixe - Conversions unités - Unités composées - Arrondi et chiffres significatifs | 5p | Present simple + Job and work voc + Requests, offers, greetings | 5p | Chap 1 | 8p | Ch. 1 Ecriture /Echelle / Types traits / Normes | 4p | Notions fondamentales |  |  | 1p | Analog.numér. | 4p | Recherche
| 2 |  | Priorité des op. |  |  | 2p | Planification apprentisage | [5 empty] | Classificaton | [6 empty] | 5p | Transformation |  | des symboles
| 3 | [11 empty] | des matériaux |  |  | 6p | Grandeurs fondamentales (Loi d'Ohm) |  |  |  | Binaire |  | et des repères
| 4 | 8p | Fractions |  |  | 2p | Effectuer les devoirs | [13 empty] | Décimal
| 5 |  |  | 6p | Traitement texte | [15 empty] | Hexadécimal | 4p | Boutons
| 6 |  |  |  |  | 1p | Documentation |  |  | 5p | Spelling + Phone + Measurements + Reporting defects | 8p | Chap 2 |  |  | 22p | Calculs de circuits séries - parallèles - mixtes | [5 empty] | Lampes de
| 7 |  |  |  |  | 1p | Replanif. Appr. | [5 empty] | Constituants de | [6 empty] | 5p | BCD |  | signalisation
| 8 | 4p | Puissances |  |  | 4p | Prise de notes et techniques de lecture | 8 | Cinématique -MRU |  |  |  | la matière | [7 empty] | Gray
| 9 | [12 empty] | 6p | Ch.2 3 vues standards | [5 empty] | ASCII | 4p | Contacteurs
| 10 | 4p | Racines | [19 empty] | Relais
| 11 |  |  | 6p | Tableur |  |  |  |  | 6p | Will and won't + Countable and uncountable (1) + Estimating quantities + Comp. Sup. adj. (1) + Specs for vehicles | [11 empty] | Temporisés
| 12 | 4p | Nota sci + ing |  |  | 2p | Travail systématique | 4 | Cinématique - Référentiel non isole | [10 empty] | 5p | Portes
| 13 | [19 empty] | logiques | 4p | Réalisation
| 14 | 6p | Théo. Pythagore |  |  | 1p | Techn.de décision | 6 | Cinématique -MRUA |  |  | 8p | Chap 3 | [9 empty] | de schémas
| 15 |  |  |  |  | 1p | Travail en équipe | [5 empty] | Propriétés des | 6p | Ch.2 Perspectives
| 16 |  |  |  |  | 1p | Gérer son stress | [5 empty] | matériaux
Semestre 2 |  |  | 3 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  |  |  | 2 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  | 1 période / sem. |  | 1 période / sem. |  | 2 périodes / sem. |  |  |  | 1 période / sem. |  | 1 période / sem.
| 17 | 12p | Calcul littéral | 8P | Traitement de texte + Tableur |  |  | 4 | Cinématique - MRUA / Chute libre | 5p | Possibilities + Purpose + Causes and effect + Checking |  |  |  | Ch.2 Perspectives | 10p | Energie puissance rendement |  |  | 6p | circuit logique | 4p | Fin de course
| 18 | [21 empty] | Pressostat
| 19 | [6 empty] | 6 | Cinématique -MCU | [13 empty] | Thermostat
| 20 | 6p | Transfo. formules | [19 empty] | Débimètre
| 21 | [12 empty] | 6p | Ch.3 Coupes | [6 empty] | 5p | Fusible
| 22 | [6 empty] | 10 | Statique graphique | 5p | Past simple + Rises and falls + Performance indicators | 6p | Chap 4 |  |  | 8p | Effet calorifique Densité du courant | [5 empty] | Relais thermiques
| 23 | 15p | Equa. 1er degré | [9 empty] | Fer, fontes et | [6 empty] | 4p | Algèbre |  | Disjoncteur
| 24 | [11 empty] | aciers | [7 empty] | de Boole
| 25 |  |  | 8P | Présentat. PPT
| 26 |  |  |  | Masque de | [10 empty] | 8p | Sources chimiques de tension |  |  |  |  | 6p | Schémas
| 27 |  |  |  | diapos |  |  | 8 | Moments et couples | 6p | Troubleshooting + Present continuous + Malfunction adjectives (1) + Repair verbs |  |  | 3p | Ch. 4 Représentations spéciales |  |  |  |  | 2p | Exercices |  | de puissance
| 28 | 15p | Angles, cercle trigo, | [8 empty] | 5p | Chap 5 | [7 empty] | de révisions |  | moteur asynchrone
| 29 |  | Trigo. tri. rect. |  | Ce qu'est une | [7 empty] | Le cuivre | [6 empty] | 4p | Introduction |  | Transformateur
| 30 |  |  |  | bonne | [8 empty] | 3p | Ch 9. Ele. Norma. Filetage / Taraudage | 6p | Exercices de révision |  |  |  | au langage
| 31 |  |  |  | présentation |  |  | 4 | Frottements | [11 empty] | CONT
| 32 | [20 empty] | 1p | Système IP
Semestre 3 |  |  | 1 période / sem. | [5 empty] | 2 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  |  |  | 1 période / sem. |  | 2 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  |  |  | 1 période / sem. |  | 2 périodes / sem. |  | 2 périodes / sem.
| 1 | 6p | Equations du |  |  |  |  | 4 | Loi fond. Dynamique | 5p | Wh- questions + take and last + Time prepositions + Numbers |  |  | 8p | Ch.5 Cotations Tolerie - Prismatique - Tournage | 10p | Magnétisme | 4p | Résistance non linéaires NTC-PTC LDR-VDR |  |  | 5p | chap 1 et 2 | 4p | Conditionnement | 4p | Création d'un projet. Manip. TIA Portal
| 2 |  | 2ème degré | [19 empty] | classification, |  | de l'air et sécurité
| 3 | [6 empty] | 8 | Travail et Energie | [13 empty] | symbole, | 6p | Vérins et | 6p | Fonctions logiques de base. Introd. API (->p. 30)
| 4 | [21 empty] | commande |  | distributeurs
| 5 | [16 empty] | 1p | Phys. Semi-cond. | [5 empty] | Calcul de force
| 6 | [8 empty] | 5p | Modal verbs (1) + needs doing + parts and components (2) + Identifying faults |  |  |  |  | 10p | Electro-magnétisme | 5p | Diodes caractéristiques circuits DC et AC |  |  | 2p | organe de commande | 2p | Montage série et // | 4p | Tdv - Equation - programme
| 7 | 10p | Fonctions |  |  |  |  | 4 | Puissance | [13 empty] | chap 4 | 2p | Limiteur de débit
| 8 | [20 empty] | 9p |  | 2p | Porte ET et OU | 4p | Mémoire sans et avec bascule
| 9 | [6 empty] | 4 | Rendement |  |  |  |  | 2p | Ch.9 Ele. Norm. | [8 empty] | 2p | Fin de course
| 10 | [22 empty] | 2p | Temporisation | 2p | Détection de fronts
| 11 | [6 empty] | 6 | Machine simple | 6p | Modal verbs (2) + Hazard and safety precautions + Instructions and procedures |  |  | 6p | Ch. 6 Tolérances générales Tolérances dimensionnelles Ajustements | 12p | Electricité statique Condensateur | 4p | Diodes Zener caractéristiques circuits DC et AC |  |  |  | Capteurs | 4p | Equations | 2p | Mémento de cadence
| 12 | [21 empty] | chap 5 |  | logiques | 2p | Rémanence
| 13 | [22 empty] | 4p | Diagrammes | 4p | Temporisation
| 14 | [6 empty] | 6 | Pression dans les liquides et les gaz
| 15 | [16 empty] | 2p | Transistor principe de fonctionnement |  |  |  |  | 4p | Exercices | 4p | Compteurs et comparaison
16
Semestre 4 |  |  | 1 période / sem. | [5 empty] | 2 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  |  |  | 1 période / sem. |  | 2 périodes / sem. |  | 1 période / sem. |  |  |  | 1 période / sem. |  |  |  | 2 périodes/ sem. |  |  |  | 2 périodes / sem.
| 17 | 8p | Trigo du triangle |  |  |  |  | 4 | Pression dans les liquides et les gaz | 5p | Describing shapes + Equimpent vocabulary |  |  | 4p | Ch.7 Etats de surface | 10p | Introduction au courant alternatif avec des récepteur purs | 5p | Polarisation en tension / courant Tout ou rien Pont en H Darlington |  |  | 1p | Système IP |  |  | 4p | Conversion de nombres et transfert |  |  | 8p | Electrodistributeurs et fins de courses
| 18 |  | quelconque | [18 empty] | 5p
| 19 | [6 empty] | 18 | Thermodynamique - Chaleur - Dilatation thermique solide et liquide - Gaz: variation de volume, température et pression - Conduction, convection et rayonnement | [13 empty] | Protection |  |  | 8p | Analogique / numérique Introd. API (p.31 - fin)
| 20 | [21 empty] | contre les
| 21 | [12 empty] | 3p | Ch.8 Tolér. de formes et de positions | [7 empty] | surintensités | [6 empty] | 6p | Commande électro-pneum. à relais
| 22 | [8 empty] | 5p | Present passive + Test procedures + Two-part instructions + Inventions |  |  |  |  | 10p | Circuits séries / parallèles et résonnance | 5p | Semi-conducteur de puissance |  |  |  | chap 6
| 23 | [20 empty] | 5p |  |  |  | 4p | EAO Grafcet
| 24 | [12 empty] | 4p | Ch.9 Ele. Norm. | [7 empty] | Interr. De sécurité | [6 empty] | 12p | Commande électro-pneumatique avec LOGO
| 25 | 8p | Longueur, surface | [19 empty] | chap 10 |  |  | 6p | Programmation en Grafcet S7-300
| 26 |  | et volume
| 27 | [8 empty] | 6p | Warnings + Making suggestions + Security threats |  |  |  |  | 12p | Cas général et correction de facteur de puissance | 6p | Révision et analyse de schémas d’applications
| 28 | [6 empty] | 10 | Révisions |  |  |  |  | 2p | Ch.9 Soudures | [6 empty] | 5p |  |  |  | 4p | Modification d'un programme
| 29 | [21 empty] | Réalisation de
| 30 | [12 empty] | 3p | Exercices généraux | [7 empty] | schémas |  |  | 2p | Sécurité |  |  | 6p | Projet avancé
| 31 | [24 empty] | 4p | Bus
32
Semestre 5 |  |  |  |  | 1 période / sem. | [5 empty] | 1 période / sem. |  | 1 période / sem. |  |  |  | 1 période / sem.
| 1 |  |  | 5p | Rappels sur traitement de texte Word |  |  |  |  | 6p | Prepositions of directions + Directions + Checking understanding | 6p | Chap 6 |  |  | 4p | Révision monophasé
| 2 | [11 empty] | L'aluminium
3
4
| 5 | [14 empty] | 5p | Introduction au triphasé
| 6 |  |  | 5p | Rappels sur le tableur Excel
| 7 | [8 empty] | 5p | Countable and uncountable (2) + Dimensions + Quantities | 10p | Chap 9
| 8 | [11 empty] | Matières
| 9 | [11 empty] | synthétiques
| 10 | [14 empty] | 5p | Circuit étoile/triangle équilibré R-RL
| 11 |  |  | 6p | Rappels sur présentation PPT
| 12 | [8 empty] | 5p | By/until + -ing forms + Making arrangements + Writing e-mails
13
14
| 15 | [14 empty] | 7p | Circuit étoile/triangle déséquilibré R-RL
16
Semestre 6 |  |  |  |  | 1 période / sem. | [5 empty] | 1 période / sem. |  | 1 période / sem. |  |  |  | 1 période / sem.
| 17 |  |  | 3p | Composants PC |  |  |  |  | 5p | Logistics: word families + word partnership + Recycling | 5p | Chap 7 & 8 |  |  |  | Circuit étoile/triangle déséquilibré R-RL
| 18 | [11 empty] | Matériaux
| 19 | [11 empty] | isolants
| 20 |  |  | 9p | Technique réseaux | [7 empty] | Matériaux résisitifs
21
| 22 | [8 empty] | 5p | Machines parts + Location vocabulary | 5p | Chap 10 |  |  | 3p | Amélioration du facteur de puissance
| 23 | [11 empty] | Protection
| 24 | [11 empty] | contre la
| 25 | [11 empty] | corrosion |  |  | 3p | Coupure de ligne ou récepteur défectueux
26
| 27 | [8 empty] | 6p | Comp. & superlative adjectives and adverbs (2) + 1st conditional + Automation + Time, quality and cost issues | 3p | Chap 11
| 28 | [11 empty] | Electrochimie |  |  | 2p | Mesure de puissance Erreur app. Num.
| 29 |  |  | 4p | Outils colaboratifs
| 30 | [10 empty] | 3p | Chap 12 |  |  | 3p | Normes
| 31 | [11 empty] | Ecologie |  |  |  | chap.9 (COEL)
32
Semestre 7 | [10 empty] | 1 période / sem. | [5 empty] | 1 période / sem. | [11 empty] | 1 période / sem. |  | 3 périodes / sem.
| 1 | [8 empty] | 10p | Electromagnetic compatibility: written exercices + oral presentation |  |  |  |  | 2p | Moment / puissance | [10 empty] | 6p | Les boucles | 42p | Révisions théoriques (1p/sem.) Travaux pratiques (2p/sem.)
| 2 | [15 empty] | Champ tournant | [11 empty] | et notions
| 3 | [14 empty] | 2p | Moteur synchrone mono / triphasé | [11 empty] | générales
4
| 5 | [14 empty] | 2p | Moteur asynchrone mono / triphasé
6
| 7 | [14 empty] | 6p | Rendements Protections Mot. Dahlander- 2 vit.- Var. de fréq. Freinage-Plaque signalétique. | [10 empty] | 3p | outils
| 8 | [27 empty] | d'observation
9
| 10 | [26 empty] | 5p | Les systèmes
| 11 | [8 empty] | 6p | Past passive + Present perfect and past simple + Inventions + Job status report
12
| 13 | [14 empty] | 6p | Moteur DC Principe de fonct. Excit. Série- //
14
| 15 | [26 empty] | 2p | Régulateurs discontinus
16
Semestre 8 | [10 empty] | 1 période / sem. | [5 empty] | 1 période / sem. | [11 empty] | 1 période / sem. |  | 3 périodes / sem.
| 17 | [8 empty] | 8p | Materials + Nanotechnologies + Can and be able to + Degrees of certainty | [16 empty] | 9p | Régulateurs | 42p | Révisions Tests à blanc
| 18 | [27 empty] | continus
| 19 | [14 empty] | 5p | Moteur pas-à-pas
| 20 | [15 empty] | Moteur Brushless
| 21 | [15 empty] | Servomoteur
22
23
| 24 | [14 empty] | 4p
| 25 | [8 empty] | 6p | Explaining causes and effects + Active and passive + Equipment, instructions and procedures | [5 empty] | Transformateur
| 26 | [15 empty] | monophasé | [10 empty] | 4p | Comportement
| 27 | [27 empty] | du PID
| 28 | [14 empty] | 1p | Transf. spéciaux
| 29 | [14 empty] | 2p | Transformateur
| 30 | [15 empty] | triphasé | [10 empty] | 1p | Exemples réels
31
32
Note on Z51: PITTET Serge:
Note on Z52: PITTET Serge:

## MATH
XXF1 | Mathématiques | 140
XXF1.1 | Connaissances de base en mathématiques | 15*
XXF1.1.1 | Nombres, représentation des nombres, utilisation de la calculatrice | P | A | A | A
Utiliser la calculatrice (représentation avec et sans exposants, ordre des opérations, parenthèses, mémoires, touches d'inversion, carré et racine carrée, système de notation, fonctions trigonométriques et logarithmiques)
Evaluer la précision des résultas et tenir compte des règles d'arrondi
Evaluer les résultats par puissance de dix
XXF1.1.2 | Système des coordonnées, représentations graphiques | P | A | A | A
Reporter des points dans le système de coordonnées orthogonales et déterminer les coordonnées
Différencier les types de diagrammes
Etablir un tableau de valeurs et dessiner les diagrammes y relatifs
XXF1.1.3 | Unités SI | P | A | A | A
Expliquer la signification des unités de mesure
Calculer avec les unités SI et leurs préfixes usuels
XXF1.1.4 | Calculs de temps | P |  |  | A
Effectuer des calculs avec les unités de temps
XXF1.1.5 | Pour cent, pour mille | P |  |  | A
Expliquer la notion de pour cent exprimant la relation entre deux grandeurs
Calculer des applications telles qu'intérêts, rabais, inclinaison, serrage, conicité et erreur
Expliquer la notion de pour mille et de ppm
XXF1.2 | Algèbre | 50*
XXF1.2.1 | Opérations de base | P | A | A | A
Calculer avec des nombres entiers (opérations de base) Hiérarchie des opérations, addition, soustraction, parenthèses, préfixes, multiplication, distributivité, factorisation
Simplifier des fractions, (PGCD) additionner et soustraire des fractions, (PPCM) multiplier et diviser des fractions
XXF1.2.2 | Puissances et racines | P |  |  | A
Expliquer la notion de puissance
Comprendre et appliquer les puissances de dix ainsi que les interpréter comme préfixes
Citer les conditions nécessaires à l'addition et la soustraction de puissances de dix
Multiplier et diviser des puissances de dix ayant la même base
Calculer des puissances de dix avec des exposants négatifs
Expliquer et calculer la racine comme fonction inverse de la puissance
XXF1.2.3 | Equations du premier degré | P |  | A | A
Résoudre des équations linéaires par l'algèbre, transformer le carré et la racine carrée en identités remarquables
Traduire des problèmes en équations, les résoudre et décrire le principe de résolution des équations
Poser et résoudre des problèmes de proportionnalité
XXF1.3 | Géométrie | 15*
XXF1.3.1 | Longueurs, surfaces et volumes | P | A | A | A
Calculer des longueurs, surfaces et angles de triangles, quadrilatères et cercles
Calculer des longueurs, surfaces et volumes des corps suivants: parallélépipèdes, prismes, cylindres, sphères, pyramides, cônes
Calculer des surfaces composées et des corps simples et composés
XXF1.3.2 | Types de triangles | P |  | A | A
Désigner les côtés et les angles d'un triangle ainsi que les types de triangles
XXF1.3.3 | Théorème de Pythagore | P |  |  | A
Expliquer les relations du théorème de Pythagore
Effectuer des calculs à l'aide du théorème de Pythagore
XXF1.4 | Angle, arc de cercle, cercle trigonométrique | 20*
XXF1.4.1 | Angle, arc de cercle, cercle unitaire | P |  | A
Différencier, calculer et convertir les unités d'angle en degrés et en radiants
Expliquer la définition de radiant dans le cercle trigonométrique
XXF1.4.2 | Trigonométrie du triangle-rectangle | P |  | A
Expliquer la définition des fonctions trigonométriques sin, cos, tan dans le triangle-rectangle
Calculer les côtés et les angles dans un triangle-rectangle
XXF1.5 | Fonctions | 15*
XXF1.5.1 | Fonctions mathématiques, tableau de valeurs et représentation graphique | P |  |  | A
Expliquer la fonction comme correspondance de deux variables
Citer et appliquer l'équation fonctionnelle, le tableau de valeurs et le graphe d'une fonction
Représenter graphiquement des fonctions sur la base d'équations et de tableaux de valeurs
Différencier et expliquer les fonctions suivantes: fonction linéaire, fonction quadratique, fonctions trigonométriques, fonction de puissance, fonction exponentielle (fonction de croissance), fonction logarithmique
Reconnaître des représentations logarithmiques
XXF1.6 | Réservé à l'enseignement individuel, mathématiques | 25*
Utiliser dans la pratique des programmes mathématiques
Il est laissé à la libre appréciation de l'enseignant de l'école professionnelle d'approfondir les mathématiques à l'aide de travaux pratiques ou d'introduire de nouveaux thèmes. Son choix devra tenir compte des besoins des entreprises formatrices et/ou des personnes en formation. Thèmes possibles: utiliser dans la pratique des programmes mathématiques

## INFO
XXF2 | Informatique | 80
Choix de 4 parmi les 5 modules suivants:
XXF2.1 | Ordinateur et organisation des données | 20*
XXF2.1.1 | Environnement PC | I | A | A
Monter, utiliser et entretenir des ordinateurs et appareils périphériques
Utiliser les fonctions de base d'un ordinateur personnel et de son système d'exploitation
Protéger l'ordinateur des virus informatiques
XXF2.1.2 | Surface utilisateur | I | A | A
Utiliser l'ordinateur dans un environnement desktop et ses fonctions de base applicables à toutes les applications
Adapter la surface utilisateur aux besoins de l'entreprise et de l'utilisateur
XXF2.1.3 | Données et programmes | I | A | A
Gérer les fichiers et les dossiers (organiser, copier, déplacer, effacer)
Evaluer l'utilisation de programmes et de fonctions
Installer et configurer des logiciels
Utiliser des programmes utilitaires
XXF2.2 | Traitement de texte | 20*
XXF2.2.1 | Configuration de base | I | A | A
Modifier les paramètres de base du programme de traitement de texte
XXF2.2.2 | Création de documents | I | A | A
Editer des textes (copier, déplacer, effacer, rechercher, etc.)
Créer, formater et réaliser des documents de texte
Structurer les textes avec des tableaux, colonnes et tabulateurs
Editer et importer des images et graphiques
XXF2.2.3 | Modèles et publipostage | I | A | A
Automatiser le processus de travail et créer des modèles
Utiliser les fonctions de publipostage
Imprimer des documents de texte
XXF2.3 | Tableur | 20*
XXF2.3.1 | Configuration de base | I | A | A
Modifier les paramètres de base du tableur
XXF2.3.2 | Création d'une feuille de calcul | I | A | A
Créer, structurer et formater des feuilles de calcul
Gérer les données (copier, effacer, rechercher, trier)
XXF2.3.3 | Fonctions et diagrammes | I | A | A
Utiliser des formules et des fonctions
Analyser les données et créer des diagrammes
Imprimer des feuilles
XXF2.4 | Présentation | 20*
XXF2.4.1 | Configuration de base | I | A | A
Modifier les paramètres de base du programme de présentation
XXF2.4.2 | Création d'une présentation | I | A | A
Créer, formater et préparer une présentation
Insérer et éditer des textes, images et graphiques
XXF2.4.3 | Tableaux et diagrammes | I | A | A
Insérer et éditer des tableaux et des diagrammes
Utiliser les effets de présentation de manière judicieuse
Imprimer la présentation
XXF2.5 | Information et communication | 20*
XXF2.5.1 | Internet | I | A | A
Expliquer la structure des réseaux d'information et de communication
Utiliser un navigateur web
Définir et gérer des signets
Utiliser efficacement les moteurs de recherche
Imprimer des pages web et des résultats de recherche
XXF2.5.2 | Messagerie électronique | I | A | A
Envoyer, recevoir et organiser le courrier électronique
XXF2.5.3 | Echange d'informations | I | A | A
Participer activement à des discussions en ligne
Organiser et gérer les tâches et les échéances

## TATR
XXF3 | Techniques de travail et d'apprentissage | 20
XXF3.1 | Techniques de travail et d'apprentissage | 20*
XXF3.1.1 | Dossier de travail, dossier de formation et des prestations |  |  |  |  | 2 périodes
| Expliquer la tenue du dossier de formation et du dossier des prestations | P | A | A | A
| Etablir des documentations en rapport avec la pratique professionnelle | P | A | A | A
XXF3.1.2 | Techniques d'apprentissage | P | A | A
Décrire les besoins personnels
Citer les mesures d'encouragement de la motivation d'apprentissage
Décrire son propre type d'acquisition de connaissances
Décrire ses propres habitudes et expériences en matière d'apprentissage
Prendre des mesures d'amélioration
Présenter le fonctionnement du cerveau sous forme de modèle
Connaître et appliquer les mesures permettant d'accroître la faculté de concentration
Appliquer les techniques de mémorisation
XXF3.1.3 | Techniques de travail | P | A | A
Appliquer les techniques de travail et d'apprentissage comme la technique de lecture, le mindmapping (schéma heuristique) et les techniques de créativité
Préparer les prises de décision
Appliquer les bases de la communication et de la gestion des conflits
Différencier les moyens de contrôle et procéder à des autocontrôles
Décrire les mesures servant à surmonter la peur et le stress et les appliquer en fonction de la situation
XXF3.1.4 | Planification du travail et gestion des mandats | P | A | A | A
Interpréter des mandats et expliquer les objectifs
Déterminer le processus de travail
Subdiviser des mandats et des projets en plusieurs opérations de travail
Fixer les conditions cadres et les critères pour les opérations de travail
Estimer le temps d'exécution des opérations de travail
Fixer des priorités
Etablir les calendriers de réalisation
Tenir un agenda personnel
XXF3.1.5 | Présentation | P | A | A | A
Enumérer les accessoires de présentation
Décrire la structure et le déroulement d'une présentation
Citer les critères d'une présentation réussie
Préparer, animer et évaluer des présentations

## PHYS
XXF4 | Physique | 160
XXF4.1 | Dynamique | 45*
XXF4.1.1 | Cinématique | P |  | A
Calculer des mouvements uniformes, rectilignes et circulaires
Convertir la masse en poids
Expliquer les notions d'accélération, de décélération et d'accélération gravitationnelle g et les calculer à l'aide d'exercices pratiques
Interpréter le diagramme vitesse-temps
Expliquer et appliquer la notion de vitesse circonférentielle
Expliquer et appliquer la notion de vitesse angulaire
XXF4.1.2 | Loi de Newton | I |  | A
Expliquer la loi fondamentale de la dynamique et effectuer des calculs
XXF4.1.3 | Travail, puissance et énergie | P |  | A
Différencier les notions travail, puissance et énergie et les appliquer en utilisant des exemples pratiques de mouvements rectilignes et circulaires
Différencier les formes d'énergie
XXF4.1.4 | Rendement | P |  | A
Expliquer et calculer le rendement individuel
XXF4.2 | Statique | 35*
XXF4.2.1 | Force | P |  | A
Décrire et calculer les causes et les effets d'une force
Représenter vectoriellement une force
Additionner graphiquement deux forces, décomposer une force sur deux axes
Appliquer le polygone des forces comme résultante de plusieurs forces concourantes
Décrire les rapports de force sur un plan incliné et sur une clavette inclinée
XXF4.2.2 | Moment d'un couple | I |  | A
Comprendre et calculer les notions de bras de levier et de moment
Appliquer le principe d'équilibre des moments aux systèmes de leviers avec des calculs simples
Déterminer les réactions aux appuis avec une force
Différencier les états d'équilibre
Identifier et calculer les fonctions de galets, poulies et treuils
XXF4.2.3 | Frottement | I |  | A
Expliquer les notions de frottement d'adhérence, frottement de glissement et frottement de roulement
Calculer la force de frottement
Expliquer l'équilibre des forces sur un plan incliné
XXF4.3 | Liquides et gaz | 10*
XXF4.3.1 | Pression | P | A | A
Définir et calculer la pression
Définir la notion de pression atmosphérique
Calculer la surpression, le vide partiel et la pression absolue
Différencier et connaître les applications des manomètres pour les liquides et les gaz
XXF4.3.2 | Pression gravitationnelle | I |  | A
Calculer la pression hydrostatique et démontrer l'importance de celle-ci au moyen d'exemples
XXF4.3.3 | Théorème de Pascal | I |  | A
Expliquer les relations de la transmission des pressions aux installations hydrauliques et pneumatiques et calculer des exemples pratiques
XXF4.4 | Thermodynamique | 10*
XXF4.4.1 | Température, échelles de températures, mesure de températures | P |  | A
Expliquer la notion de température
Différencier les échelles Celsius et Kelvin
Enumérer et utiliser des thermomètres
XXF4.4.2 | Dilatation thermique | P |  | A
Expliquer la dilatation thermique des corps
Calculer la dilatation thermique de matières solides et de liquides
Expliquer la relation entre la pression, la température et le volume des gaz
XXF4.4.3 | Energie thermique | I |  | A
Décrire la notion de chaleur
Enumérer les possibilités de production de chaleur
XXF4.4.4 | Modifications d'état physique | I |  | A
Décrire les changements d'état physique de solide, liquide et gazeux
Décrire le diagramme température-temps
XXF4.4.5 | Transfert thermique | I |  | A
Démontrer les notions de conduction, de convection et de rayonnement au moyen d'exemples pratiques
XXF4.5 | Réservé à l'enseignement individuel, physique | 60*
Il est laissé à libre appréciation de l'enseignant de l'école professionnelle s'il souhaite approfondir la physique à l'aide de travaux pratiques ou d'introduire de nouveaux thèmes. Son choix devra tenir compte des besoins des entreprises formatrices et/ou des personnes en formation. Thèmes possibles: modélisation à l'ordinateur; équation de continuité; loi de Boyle-Mariotte; introduction à l'acoustique; introduction à l'optique

## ANGT
XXF5 | Anglais technique (A2 à B1 selon le portfolio européen des langues) | 160
XXF5.1 | Comprendre (B1)
XXF5.1.1 | Ecouter | I | A | A
Comprendre les points essentiels d'un message quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de sujets familiers relatif au travail
Comprendre les points essentiels des communications ou conversations si le débit est assez lent et la langue relativement articulée
XXF5.1.2 | Lire | I | A | A
Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue relative au travail
Comprendre la description d'événements, de procédés et de souhaits ainsi que saisir et restituer l'essentiel du sens
XXF5.2 | Parler (A2)
XXF5.2.1 | Prendre part à une conversation | I | A | A
Communiquer dans le cadre d'une tâche simple et routinière ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités relatifs au domaine professionnel
Tenir un entretien bref avec un spécialiste de la profession
XXF5.2.2 | S'exprimer oralement en continu | I | A | A
Décrire en quelques phrases et avec des termes simples p.ex. l'activité professionnelle, la formation ou l'équipe de travail
XXF5.3 | Ecrire (A2)
XXF5.3.1 | Ecrire des textes cohérents et des messages courts | I | A | A
Ecrire une note ou un message simple, p.ex. concernant le rendez-vous à une réunion ou une commande
Ecrire une missive de travail très simple

## TECM
AUF1 | Techniques des matériaux
AUF1.1 | Connaissances de base des matériaux | 20*
AUF1.1.1 | Classification des matériaux | P | A | A | A | Echantillons
Classifier les matériaux par types de matériau
Citer les propriétés de la matière
Différencier les éléments et les combinaisons
Différencier les mélanges homogènes et hétérogènes
Différencier les procédés de séparation chimiques et physiques
AUF1.1.2 | Constituants de la matière | P | A | A | A
Citer les constituants de la matière (atome, molécule, ion)
Citer les propriétés des constituants de la matière
Décrire la structure de l'atome au moyen d'un modèle
Décrire la structure du système périodique
Citer l'importance des électrons de valence
Expliquer la règle d'octet
AUF1.1.3 | Propriétés des matériaux | P | A | A | A
Expliquer les propriétés physiques telles que masse volumique, point de fusion, conductivité, résistance thermique, dilatation thermique
Expliquer les propriétés mécaniques telles que résistance, dureté, ténacité
Décrire les sollicitations élémentaires telles que traction, compression, fléchissement, cisaillement, torsion et flexion
AUF1.1.4 | Désignations des matériaux | P | A | A | A
Expliquer l'importance de la normalisation des désignations de matériaux
Rechercher la désignation normalisée des principales désignations d'acier, d'alliages d'aluminium et de cuivre et de matières plastiques
AUF1.1.5 | Electrochimie | P | A | A | A
Expliquer l'électrolyte
Expliquer les phénomènes d'électrolyse
AUF1.2 | Types de matériaux | 50*
AUF1.2.1 | Matériaux électriques | P | A | A | A
Expliquer l'application des matériaux conducteurs (Cu et Al)
Expliquer l'application des matériaux résistifs (alliages CuNi)
Expliquer l'application des matériaux de brasage (brasures)
Expliquer l'application des matériaux de contact (Au et Ag)
AUF1.2.2 | Matériaux isolants électriques | P | A | A | A
Expliquer les notions de résistance diélectrique, tension de claquage et résistance aux courants de fuite
Différencier les matières isolantes telles qu'isolants céramiques, verre, stratifiés, vernis isolants, huiles et gaz isolants
Attribuer les classes de résistance thermique
Citer des exemples d'application et expliquer l'utilisation
AUF1.2.3 | Matières synthétiques et matériaux composites | P | A | A | A
Différencier les principales caractéristiques, propriétés et applications des thermoplastes, duroplastes et élastomères
Décrire les adhésifs de construction et citer des applications pratiques
Différencier les principales caractéristiques, les propriétés et les applications de matériaux composites tels que PRV (matière plastique renforcée de fibres de verre) et carbone
AUF1.3 | Traitement des matériaux | 10*
AUF1.3.1 | Protection contre la corrosion | P | A | A | A
Décrire les différents types de corrosion
Citer des mesures constructives et des revêtements de protection contre la corrosion
AUF1.3.2 | Ecologie | P | A | A | A
Différencier les matières de fabrication, les matériaux et les matières auxiliaires en fonction de leur danger environnemental
Expliquer les priorités de la gestion des déchets (suppression, réduction, valorisation, recyclage, élimination)
Décrire les procédés de recyclage des principaux matériaux tels qu'aluminium, métaux ferreux, verre, matières plastiques
Citer les possibilités d'élimination telles qu'incinération et mise en décharge
Citer des mesures d'économie d'énergie telles qu'isolation, réduction de la consommation de courant, classes d'efficacité énergétique
Citer les principales lois, ordonnances et services d'information

## TECD
AUF1 | Techniques de dessin
AUF1.4 | Bases du dessin | 40*
AUF1.4.1 | Types de dessins, importance des normes | P | A | A | A | Dessin de perspective / dessin technique / vue éclatée / schéma / représentation graphique SN EN / SN EN ISO / ISO / CEI / UIT / CEN / CENELEC / ETSI
Différencier les types de dessin et leurs applications
Enumérer les principales organisations de normalisation nationales et internationales
AUF1.4.2 | Dessins et nomenclatures | P | A | A | A
Interpréter les indications
Inscrire les indications conformément aux normes
AUF1.4.3 | Formats, échelles, traits, écriture | P | A | A | A
Différencier et appliquer les formats normalisés, les échelles et les traits
Inscrire les indications sur les dessins de manière compréhensible et propre
AUF1.4.4 | Types de présentation | P | A | A | A | Trait, perspective, mouvement, communication Exemples tirés de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'automatisation
Différencier les vues
Déterminer et esquisser des vues à partir de représentations en perspective
Expliquer les projections et les coupes simples
Dessiner la représentation en perspective de corps techniques simples
AUF1.4.5 | Inscription des cotes | P | A | A | A
Interpréter les différents types de cotes
Inscrire les cotes conformément aux normes
Expliquer la représentation de pièces normalisées et leur cotation
Interpréter les tolérances dimensionnelles
AUF1.4.6 | Dessins d'atelier simplifiés | P | A | A | A
Interpréter les symboles de base des indications d'usinage
Réaliser et coter conformément aux normes et aux besoins de la fabrication des dessins d'atelier et des croquis de pièces simples et d'éléments isolés à partir de dessins d'ensemble
AUF1.5 | Pièces normalisées | 20*
AUF1.5.1 | Désignations, abréviations | P | A | A | A
Rechercher et citer les différents types de vis, écrous, goupilles, axes, clavettes inclinées, segments d'arrêt, circlips
Rechercher dans les tableaux les symboles et les désignations normalisées et les reporter sur le croquis d'atelier
AUF1.6 | Réservé à l'enseignement individuel, technique de dessin | 20*
AUF1.6.1 | CAO/DAO
Utiliser la CAO/DAO électrique et établir des schémas électriques (schéma développé)
Etablir des schémas pneumatiques et dessiner le diagramme séquentiel

## ELEC
AUF2 | Electrotechnique | 280
AUF2.1 | Connaissances de base | 40*
AUF2.1.1 | Charge, courant, densité de courant, tension | P | A | A | A
Décrire les bases électrophysiques relatives aux notions de charge, de tension et de courant
Citer les possibilités de générer une tension électrique
Différencier courant continu et courant alternatif
Différencier les effets du courant électrique
Calculer la densité de courant et décrire ses effets
AUF2.1.2 | Lois d'Ohm et de Kirchhoff | P | A | A | A
Appliquer la loi d'Ohm
Appliquer la 1re et la 2e lois de Kirchhoff
AUF2.1.3 | Résistance | P | A | A | A | Différences de mesure entre les différentes méthodes
Différencier les conducteurs, les non-conducteurs, les semi-conducteurs
Citer et comparer les méthodes de mesure et de calcul des résistances
Différencier les formes et les séries normalisées
Calculer la résistance et la conductance
Calculer des couplages en parallèle et en série
Calculer la chute de tension
Calculer la variation de la résistance engendrée par la variation de la température
AUF2.1.4 | Tensions et courants dans les circuits combinés | P | A | A | A
Calculer des circuits combinés simples
Différencier et calculer un montage potentiométrique diviseur de tension et un montage avec résistance additionnelle
Calculer les rapports de tension d'un montage en pont à vide
AUF2.1.5 | Branchement d'instruments de mesure | P | A | A | A
Expliquer le principe de la mesure du courant et de la tension et dessiner le schéma de mesure
Expliquer les caractéristiques des instruments de mesure analogiques et numériques
Présenter des séries de mesures sous forme de tableaux et de diagrammes
AUF2.1.6 | Puissance, énergie, rendement | P | A | A | A
Calculer la puissance, le travail et le rendement
Expliquer le principe de la mesure de la puissance et de l'énergie et dessiner le schéma de mesure
Evaluer le rendement énergétique d'appareils électriques
AUF2.1.7 | Chaleur par effet Joule | P | A | A | A
Expliquer les grandeurs et effectuer des calculs
Citer des appareils de chauffage
AUF2.1.8 | Eléments galvaniques | P | A | A | A
Différencier les éléments galvaniques
Citer des applications
Citer des mesures pour une élimination respectueuse de l'environnement
Calculer les capacités de charge et de décharge
AUF2.1.9 | Tension, résistance interne, types de charge | P | A | A | A | Exercices de mesure, courbes caractéristiques
Expliquer l'influence de la résistance interne
Calculer la tension aux bornes de la source de tension en charge
Expliquer les conditions de fonctionnement (à vide, sous charge, en court-circuit) et analyser les conséquences
AUF2.3 | Champ électrique | 20*
AUF2.3.1 | Notions fondamentales du champ électrique | I | A | A | A
Expliquer le lien entre la tension, le champ électrique et la force exercée
AUF2.3.2 | Condensateurs | I | A | A | A
Expliquer les grandeurs caractéristiques tension et capacité
Différencier les types et les formes
Désigner les condensateurs pour courant continu et courant alternatif
Expliquer le processus de charge et de décharge
Décrire des applications de condensateurs (temporisation, accumulation d'énergie, protection contre les surtensions, déparasitage, compensation)
AUF2.4 | Champ magnétique | 20*
AUF2.4.1 | Magnétisation, lignes de champ | I | A | A | A
Expliquer la magnétisation et la démagnétisation
Expliquer la saturation magnétique et ses conséquences
AUF2.4.2 | Courant, champ magnétique, effets de force mécanique | I | A | A | A
Décrire les liens entre le courant, le champ magnétique et la force exercée
Appliquer les règles relatives à la direction de la force
AUF2.4.3 | Circuit magnétique | I | A | A | A
Décrire la force magnétomotrice en tant qu'effet du flux magnétique
Comparer le circuit magnétique au circuit électrique
AUF2.4.4 | Induction, auto-induction, inductance | I | A | A | A
Décrire le phénomène d'induction et d'autoinduction
Décrire les mesures de soufflage d'étincelles et de déparasitage
Décrire les applications de l'inductance (instruments de mesure, contacteurs, moteurs, générateurs, haut-parleurs, installations de freinage, électroaimant d'attraction, embrayage magnétique, chauffage par induction)
AUF2.4.5 | Applications | I | A | A | A
Décrire les applications: accumulation d'énergie, protection contre les surtensions, déparasitage
AUF2.6 | Courant alternatif | 50*
AUF2.6.1 | Grandeurs caractéristiques du courant alternatif | P | A | A | A
Expliquer et calculer les liens des grandeurs caractéristiques du courant alternatif (valeur instantanée, valeur efficace, valeur de crête, fréquence, période, nombre de pôles, vitesse de rotation, fréquence angulaire)
Utiliser les désignations normalisées
Dessiner des diagrammes linéaires et vectoriels
AUF2.6.2 | Récepteurs | I | A | A | A
Calculer les grandeurs électriques pour des récepteurs ohmiques, inductifs et capacitifs
AUF2.6.3 | Types de puissance | I | A | A | A
Calculer et expliquer la puissance active, apparente et réactive ainsi que le cos j
Expliquer la compensation de puissance réactive
AUF2.6.4 | Courant triphasé | I | A | A | A
Expliquer la génération du courant triphasé
Différencier les systèmes à quatre et à cinq conducteurs
Expliquer la relation entre les tensions dans le couplage étoile
Expliquer la relation entre les courants dans le couplage triangle
Calculer les puissances pour les couplages étoile et triangle
Expliquer l'effet produit par des charges asymétriques
AUF2.6.5 | Mesure de puissance | I | A | A | A
Expliquer les circuits de mesure de puissances monophasées / triphasées
AUF2.7 | Technique d'entraînement, machines électriques | 60*
AUF2.7.1 | Transformateurs monophasés et triphasés, transformateurs de mesure | I | A | A | A
Expliquer le couplage magnétique
Calculer le rapport de transformation de la tension et du courant
Expliquer le courant d'enclenchement et le courant à vide
Citer les effets produits par les principaux types de charges (charge ohmique, inductive, capacitive)
Expliquer les symboles, les couplages normalisés et les désignations normalisées
Citer les différents types de transformateurs
AUF2.7.2 | Machines rotatives | I | A | A | A
Reconnaître le point de fonctionnement stationnaire d'un entraînement comme étant le point d'intersection des courbes couple/fréquence de rotation de la machine motrice et de la machine de travail
Citer les constructions, degrés de protection, modes de fonctionnement, classes des matériaux isolants, classes d'efficacité énergétique, refroidissement et ventilation
Expliquer la naissance du champ magnétique
Différencier les particularités des machines asynchrones et synchrones
Expliquer les particularités et les grandeurs caractéristiques des moteurs asynchrones à courant triphasé: courant de démarrage, courant à vide, démarrage étoile-triangle, dispositifs auxiliaires de démarrage, couple de démarrage, couple de décrochage
Expliquer les couplages suivants: moteurs à nombre de pôles variables (enroulements séparés), moteur monophasé (moteur à condensateur)
Citer les principaux moteurs à courant continu (dérivation, série et compound)
Différencier les commandes de moteurs à courant triphasé, à courant continu et pas à pas
Citer les particularités des machines suivantes: moteur linéaire, moteur synchrone à excitation permanente, moteurs pas à pas, moteur à courant continu sans balais
AUF2.7.3 | Convertisseurs | I | A | A | A
Citer les symboles des convertisseurs
Différencier les redresseurs non commandés et commandés (E1, B2, B6)
Décrire la commande par découpage de phase sur le flanc montant et descendant
Citer les blocs fonctionnels des convertisseurs de fréquence
Décrire le principe de la modulation de largeur d'impulsions (MLI)
Décrire le principe de fonctionnement du démarreur progressif
Expliquer les problèmes rencontrés lors de la mesure de grandeurs alternatives non sinusoïdales (RMS/TRMS)
AUF2.7.4 | Applications | I | A | A | A
Différencier et décrire des applications de moteurs asynchrones avec des démarreurs progressifs et des convertisseurs de fréquence
Citer des applications de servomoteurs (servomoteurs DC, moteur pas à pas, servomoteur AC)
Différencier et décrire les applications de redresseurs commandés et non commandés
Citer des applications de moteurs universels
AUF2.8 | Réservé à l'enseignement individuel, électrotechnique | 20*
AUF2.8.1 | Approfondissement technique d'entraînement |  |  |  |  | Etude sur l'efficacité énergétique (projet) / analyse coûts-efficacité et comparaison des formes d'énergie suivantes: photovoltaïque, pompe à chaleur, éolienne, etc. (travail de semestre, éventuellement pluridisciplinaire)
Appliquer les procédés de démarrage de moteurs triphasés asynchrones
Appliquer les commandes de servomoteurs
AUF2.8.2 | Energies alternatives
Efficacité énergétique
Analyse coûts-efficacité et comparaison des formes d'énergie telles que photovoltaïque, pompe à chaleur, éolienne, etc.

## ELAN
AUF2 | Electronique | 280
AUF2.2 | Technique analogique | 30*
AUF2.2.1 | Résistances non linéaires | P | A | A | A
Décrire les caractéristiques NTC, PTC, VDR et LDR
Enumérer des applications
AUF2.2.2 | Diodes et transistors | P | A | A | A
Décrire le comportement en service des diodes
Enumérer des applications de DEL
Expliquer le montage optocoupleur
Décrire le transistor comme interrupteur dans les circuits
AUF2.2.3 | Semi-conducteurs de puissance | I | A | A | A
Citer les caractéristiques de diodes, thyristors, triacs et IGBT
Expliquer des circuits
Enumérer des applications

## BACO
AUF3 | Automatisation
AUF3.1 | Bases de commandes | 40*
AUF3.1.1 | Classification, notions | P | A | A | A
Différencier les commandes et les régulations et les représenter sous forme de schémas fonctionnels
Citer les principales définitions de la terminologie utilisée en technique de commande et de régulation (désignations des blocs fonctionnels et des grandeurs)
Différencier les signaux analogiques, numériques et binaires
Rechercher les symboles et les lettres de repérage pour la représentation de commandes
AUF3.1.2 | Composants logiques de base | P | A | A | A | Algèbre de Boole: sans le diagramme de Karnaugh-Veitch
Différencier les éléments de base des circuits logiques (NON, ET, NAND, OU, NOR, EXOR, EXNOR)
Utiliser des fonctions logiques de base dans des circuits combinatoires
Appliquer les lois fondamentales de l'algèbre de Boole
Analyser et développer des circuits logiques simples

## COEL
AUF3 | Automatisation | 280
AUF3.2 | Commandes électriques | 60*
AUF3.2.1 | Appareils de commande et de signalisation | P | A | A | A | Marquage des matériels électriques
Citer les genres et les domaines d'application
Citer les désignations et les couleurs des poussoirs et des lampes de signalisation selon EN60204-1
AUF3.2.2 | Capteurs |  | A | A | A
| Différencier les capteurs binaires | P
| Expliquer la fonction de capteurs inductifs, capacitifs et magnétiques | P
| Différencier les capteurs analogiques, numériques et binaires | I
| Expliquer la fonction de capteurs à ultrasons, à infra-rouge et optiques | I
| Enumérer des applications de capteurs de température, de pression, de déplacement, de la vitesse de rotation, d'angle, de lumière et de mouvement et différencier leur domaines d'application | I
AUF3.2.3 | Organes de commande | P | A | A | A
Expliquer la fonction des contacteurs principaux et auxiliaires, des relais et des relais temporisés
Différencier les domaines d'application des contacteurs principaux et auxiliaires, des relais et des relais temporisés
Décrire la fonction de la protection contre l'inversion de polarité, d'une diode de roue libre, d'une varistance et d'un circuit RC dans les commandes
AUF3.2.4 | Etablissement de schémas | P | A | A | A
Interpréter des schémas de principe et des schémas développés sous forme de représentation globale et de vue détaillée
Dessiner et expliquer des circuits de base de commandes par contacts électriques
Dessiner des commandes par contacts conformément aux normes et sur la base de la description des fonctions
AUF3.2.5 | Fonctions des commandes | P | A | A | A
Analyser des problèmes simples de commandes électriques et élaborer des propositions de solutions
AUF2.5 | Normes (déplacé de ELEC) | 40*
AUF2.5.1 | Notions fondamentales des normes | P | A | A | A
Citer la base juridique de la NIBT20XX et de son éditeur
Esquisser le domaine de validité de la NIBT20XX
Citer le domaine de validité de la norme EN60204
Citer le domaine de validité de la norme EN61439
AUF2.5.2 | Plages de tension, marquage des conducteurs | P | A | A | A
Citer les plages de tension et de courant utilisées dans les installations électriques
Citer le marquage des conducteurs
AUF2.5.3 | Principes de protection des personnes et des choses | P | A | A | A
Décrire les effets du courant électrique sur le corps humain
Expliquer le principe et les mesures assurant la protection des personnes
Décrire des situations pouvant provoquer des incendies dans les installations électriques
Expliquer les différentes mesures de protection à prendre lors de travaux réalisés sur des installations électriques
Enumérer les conditions de sécurité dans les locaux affectés à un service électrique
Expliquer les types de système de distribution en ce qui concerne les liaisons à la terre (systèmes TN seulement)
Citer le but de la liaison équipotentielle principale
Expliquer le principe de la division des installations en plusieurs circuits (sélectivité)
AUF2.5.4 | Mesures de protection des personnes | P | A | A | A
Enumérer les exigences, les désignations et les applications des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)
Citer des mesures de protection contre le contact direct et indirect
Expliquer la protection contre le choc électrique
Expliquer la conception et le fonctionnement d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)
Citer les vérifications à faire pour garantir les mesures de protection
Enumérer les possibilités d'essai du conducteur de protection
Enumérer les mesures à effectuer et les protocoles nécessaires
AUF2.5.5 | Système de protection IP | P | A | A | A
Citer les principales identifications IP et symboles graphiques des matériels
Expliquer les types de protection du système IP et énumérer les principales applications
AUF2.5.6 | Protection contre les surintensités | P | A | A | A
Expliquer le principe du dimensionnement des conducteurs
Différencier les définitions surcharge et court-circuit
Appliquer la disposition des équipements de protection contre les surcharges
Décrire les dispositifs de protection contre les surcharges des moteurs
Enumérer les dispositifs de protection contre les surintensités
Citer les conditions d'utilisation des dispositifs de sectionnement de l'alimentation
Enumérer des genres de dispositifs de sectionnement de l'alimentation
Interpréter les inscriptions figurant sur les plaquettes signalétiques des ensembles d'appareillage

## COPN
AUF3 | Automatisation | 280
AUF3.3 | Commandes pneumatiques et combinées | 40*
AUF3.3.1 | Transmetteurs de signaux, organes de commande et de réglage | P | A | A | A
Enumérer des éléments de distribution et de régulation comme les distributeurs, les clapets anti-retour, les réducteurs de débit et de pression et différencier leurs domaines d'application
Citer les modes d'actionnement des valves pneumatiques
Décrire le fonctionnement des vérins pneumatiques, moteurs pneumatiques et moteurs oscillants
AUF3.3.2 | Etablissement de schémas et d'organigrammes | P | A | A | A
Interpréter des schémas pneumatiques et électropneumatiques ainsi que des organigrammes
Dessiner conformément aux normes des schémas pneumatiques et électropneumatiques simples sur la base d'esquisses et d'organigrammes
AUF3.3.3 | Fonctions des commandes | I | A | A | A
Analyser des problèmes simples de commandes pneumatiques et électropneumatiques et élaborer des propositions de solutions

## COPR
AUF3 | Automatisation | 280
AUF3.4 | Commandes programmables (API) | 90*
AUF3.4.1 | Systèmes de numération | P | A | A | A
Expliquer la structure et la représentation des systèmes de numération suivants: décimal, binaire, hexadécimal, code BCD
Décrire le code binaire et BCD
AUF3.4.2 | Terminologie informatique | P | A | A | A
Différencier bit, octet, mot, mot double
Différencier le traitement de bits, octets, mots et mots doubles
AUF3.4.3 | Structure et principe de fonctionnement | P | A | A | A
Expliquer le schéma bloc ou le schéma fonctionnel d'un automate programmable (API)
Connaître les plages de tensions attribuées aux niveaux logiques de signaux binaires ("0": -3V … +5V, "1": +15V ... +30V)
Décrire le traitement cyclique d'instructions par un API
Décrire les différentes méthodes de mémorisation de programmes ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients
AUF3.4.4 | Etablissement de programmes et de documentations |  | A | A | A | Langages de programmation: schéma à contacts, logigramme/diagramme de blocs fonctionnels, liste d'instructions selon CEI1131-3, resp. EN61131-3
| Etablir la liste des correspondances et le schéma de raccordement API | P
| Etablir les documentations d'un programme (structure du programme, blocs, marquage du réseau) | P
| Résoudre et programmer des commandes simples avec des fonctions logiques de base, bascule RS prioritaire à l´enclenchement et au déclenchement, temporisation | P
| Interpréter des programmes API (schéma à contacts, logigramme) | P
| Représenter une commande séquentielle simple selon Grafcet (EN60848) ou selon EN61131 | I
AUF3.4.5 | Fonctions des commandes |  | A | A | A | Langages de programmation: schéma à contacts, logigramme/diagramme de blocs fonctionnels, liste d'instructions selon CEI1131-3, resp. EN61131-3
| Analyser des problèmes simples de commandes et développer des programmes y relatifs | P
| Résoudre et programmer des commandes avec des fonctions logiques de base, bascule RS à inscription prioritaire et à effacement prioritaire, temporisation, compteur, comparateur, fonctions mathématiques | I
AUF3.4.6 | Sécurité fonctionnelle des commandes de machines | I | A | A | A
Enumérer les objectifs de la sécurité fonctionnelle
Décrire les principes de sécurité
Connaître les principales normes et directives
Détailler l'évaluation des risques des machines
Décrire les possibilités permettant de réduire les risques (conception sûre, mesures de protection techniques, informations aux utilisateurs)
Déterminer le niveau de sécurité (Performance Level)
Citer les possibilités de surveillance de zones dangereuses (rideaux de lumière)
Citer divers dispositifs de sécurité selon EN60204 (interrupteur arrêt d'urgence, interrupteur de sécurité, interrupteur de position, pupitre de commande à deux mains) et décrire leur fonction dans la commande
Décrire la fonction et l'application d'appareils de sécurité non programmables
Décrire les applications et les possibilités d'appareils de sécurité programmables
AUF3.4.7 | Technologies réseaux | I | A | A | A
Expliquer la hiérarchie d'automatisation dans l'automatisation des processus et de la fabrication
Expliquer les topologies de réseau
Différencier les composants d'un réseau (p.ex. interrupteur, routeur, coupleur, répéteur)
Expliquer les avantages des systèmes mis en réseau par rapport à un câblage conventionnel
Décrire la conception et les applications des différents types de réseau (p.ex. bus ASI, Profi-Bus, Profinet et KNX)
AUF3.6 | Réservé à l'enseignement individuel, automatisation | 10*
AUF3.6.1 | Approfondissement systèmes d'automatisation
Planifier, réaliser et documenter des programmes API dans un langage de programmation évolué (texte structuré ST/SCL)
Projets communs entre les entreprises formatrices et les cours interentreprises
Réaliser pratiquement la mise en place de technologies de réseau
Mettre en pratique des systèmes d'interface homme-machine simples
Mettre en pratique des commandes de sécurité programmables
Régler et optimiser le régulateur dans le circuit de réglage au moyen de méthodes de réglage (règles empiriques, Ziegler-Nichols, méthode CHR)

## TREG
AUF3 | Automatisation | 280
AUF3.5 | Technique de réglage | 40*
AUF3.5.1 | Systèmes asservis | I | A | A | A
Différencier le comportement statique et dynamique d'un élément de transfert
Différencier les principaux systèmes asservis (avec et sans compensation)
AUF3.5.2 | Dispositifs de réglage | I | A | A | A
Différencier les dispositifs de réglage continus et discontinus
Expliquer graphiquement le comportement de transfert de dispositifs de réglage P, PI et PID
AUF3.5.3 | Choix du régulateur et réglage du régulateur | I | A | A | A
Sélectionner un régulateur pour les systèmes asservis courants

## PRID
KPF7 | Projets interdisciplinaires | 160
KPF7.1 | Projets interdisciplinaires | 140
KPF7.1.1 | Mise en œuvre
| Les périodes du domaine d'enseignement «Projets interdisciplinaires» doivent être utilisées comme suit: - Travaux de projet interdisciplinaires - Encouragement de la compétence opérationnelle de la formation de base et approfondie - Traitement de nouvelles technologies (par exemple procédés génératifs de fabrication et/ou la fabrication additive) Les projets peuvent être déterminés et réalisés en collaboration avec les entreprises formatrices. Une délimitation claire doit être faite avec les cours de soutien et d'appui. | I | A | A
KPF7.2 | Préparation à la procédure de qualification | 20
KPF7.2.1 | Connaissances professionnelles
| Préparation spécifique à l'examen des connaissances professionnelles durant le 8e semestre | I | A | A

## CORE
| Automaticien/Automaticienne: Ecole professionnelle Version 2.0 du 30 novembre 2015 Prénom: ............................................. Nom: .............................................. | Légende FB: formation de base jusqu'à l'examen partiel FA: formation approfondie CIE: cours interentreprises P: introduire jusqu'à l'examen partiel (fin du 4e semestre) I: introduire entre le 1er et le 8e semestre A: appliquer *: valeur indicative
ID | Ressources | Coopération lieux de formation |  |  |  | Observations
|  | Ecole | Entreprise
|  | Introduire | CIE | FB | FA
XXF1 | Mathématiques | 140
XXF1.1 | Connaissances de base en mathématiques | 15*
XXF1.1.1 | Nombres, représentation des nombres, utilisation de la calculatrice | P | A | A | A
Utiliser la calculatrice (représentation avec et sans exposants, ordre des opérations, parenthèses, mémoires, touches d'inversion, carré et racine carrée, système de notation, fonctions trigonométriques et logarithmiques)
Evaluer la précision des résultas et tenir compte des règles d'arrondi
Evaluer les résultats par puissance de dix
XXF1.1.2 | Système des coordonnées, représentations graphiques | P | A | A | A
Reporter des points dans le système de coordonnées orthogonales et déterminer les coordonnées
Différencier les types de diagrammes
Etablir un tableau de valeurs et dessiner les diagrammes y relatifs
XXF1.1.3 | Unités SI | P | A | A | A
Expliquer la signification des unités de mesure
Calculer avec les unités SI et leurs préfixes usuels
XXF1.1.4 | Calculs de temps | P |  |  | A
Effectuer des calculs avec les unités de temps
XXF1.1.5 | Pour cent, pour mille | P |  |  | A
Expliquer la notion de pour cent exprimant la relation entre deux grandeurs
Calculer des applications telles qu'intérêts, rabais, inclinaison, serrage, conicité et erreur
Expliquer la notion de pour mille et de ppm
XXF1.2 | Algèbre | 50*
XXF1.2.1 | Opérations de base | P | A | A | A
Calculer avec des nombres entiers (opérations de base) Hiérarchie des opérations, addition, soustraction, parenthèses, préfixes, multiplication, distributivité, factorisation
Simplifier des fractions, (PGCD) additionner et soustraire des fractions, (PPCM) multiplier et diviser des fractions
XXF1.2.2 | Puissances et racines | P |  |  | A
Expliquer la notion de puissance
Comprendre et appliquer les puissances de dix ainsi que les interpréter comme préfixes
Citer les conditions nécessaires à l'addition et la soustraction de puissances de dix
Multiplier et diviser des puissances de dix ayant la même base
Calculer des puissances de dix avec des exposants négatifs
Expliquer et calculer la racine comme fonction inverse de la puissance
XXF1.2.3 | Equations du premier degré | P |  | A | A
Résoudre des équations linéaires par l'algèbre, transformer le carré et la racine carrée en identités remarquables
Traduire des problèmes en équations, les résoudre et décrire le principe de résolution des équations
Poser et résoudre des problèmes de proportionnalité
XXF1.3 | Géométrie | 15*
XXF1.3.1 | Longueurs, surfaces et volumes | P | A | A | A
Calculer des longueurs, surfaces et angles de triangles, quadrilatères et cercles
Calculer des longueurs, surfaces et volumes des corps suivants: parallélépipèdes, prismes, cylindres, sphères, pyramides, cônes
Calculer des surfaces composées et des corps simples et composés
XXF1.3.2 | Types de triangles | P |  | A | A
Désigner les côtés et les angles d'un triangle ainsi que les types de triangles
XXF1.3.3 | Théorème de Pythagore | P |  |  | A
Expliquer les relations du théorème de Pythagore
Effectuer des calculs à l'aide du théorème de Pythagore
XXF1.4 | Angle, arc de cercle, cercle trigonométrique | 20*
XXF1.4.1 | Angle, arc de cercle, cercle unitaire | P |  | A
Différencier, calculer et convertir les unités d'angle en degrés et en radiants
Expliquer la définition de radiant dans le cercle trigonométrique
XXF1.4.2 | Trigonométrie du triangle-rectangle | P |  | A
Expliquer la définition des fonctions trigonométriques sin, cos, tan dans le triangle-rectangle
Calculer les côtés et les angles dans un triangle-rectangle
XXF1.5 | Fonctions | 15*
XXF1.5.1 | Fonctions mathématiques, tableau de valeurs et représentation graphique | P |  |  | A
Expliquer la fonction comme correspondance de deux variables
Citer et appliquer l'équation fonctionnelle, le tableau de valeurs et le graphe d'une fonction
Représenter graphiquement des fonctions sur la base d'équations et de tableaux de valeurs
Différencier et expliquer les fonctions suivantes: fonction linéaire, fonction quadratique, fonctions trigonométriques, fonction de puissance, fonction exponentielle (fonction de croissance), fonction logarithmique
Reconnaître des représentations logarithmiques
XXF1.6 | Réservé à l'enseignement individuel, mathématiques | 25*
Utiliser dans la pratique des programmes mathématiques
Il est laissé à la libre appréciation de l'enseignant de l'école professionnelle d'approfondir les mathématiques à l'aide de travaux pratiques ou d'introduire de nouveaux thèmes. Son choix devra tenir compte des besoins des entreprises formatrices et/ou des personnes en formation. Thèmes possibles: utiliser dans la pratique des programmes mathématiques
XXF2 | Informatique | 80
Choix de 4 parmi les 5 modules suivants:
XXF2.1 | Ordinateur et organisation des données | 20*
XXF2.1.1 | Environnement PC | I |  | A | A
Monter, utiliser et entretenir des ordinateurs et appareils périphériques
Utiliser les fonctions de base d'un ordinateur personnel et de son système d'exploitation
Protéger l'ordinateur des virus informatiques
XXF2.1.2 | Surface utilisateur | I |  | A | A
Utiliser l'ordinateur dans un environnement desktop et ses fonctions de base applicables à toutes les applications
Adapter la surface utilisateur aux besoins de l'entreprise et de l'utilisateur
XXF2.1.3 | Données et programmes | I |  | A | A
Gérer les fichiers et les dossiers (organiser, copier, déplacer, effacer)
Evaluer l'utilisation de programmes et de fonctions
Installer et configurer des logiciels
Utiliser des programmes utilitaires
XXF2.2 | Traitement de texte | 20*
XXF2.2.1 | Configuration de base | I |  | A | A
Modifier les paramètres de base du programme de traitement de texte
XXF2.2.2 | Création de documents | I |  | A | A
Editer des textes (copier, déplacer, effacer, rechercher, etc.)
Créer, formater et réaliser des documents de texte
Structurer les textes avec des tableaux, colonnes et tabulateurs
Editer et importer des images et graphiques
XXF2.2.3 | Modèles et publipostage | I |  | A | A
Automatiser le processus de travail et créer des modèles
Utiliser les fonctions de publipostage
Imprimer des documents de texte
XXF2.3 | Tableur | 20*
XXF2.3.1 | Configuration de base | I |  | A | A
Modifier les paramètres de base du tableur
XXF2.3.2 | Création d'une feuille de calcul | I |  | A | A
Créer, structurer et formater des feuilles de calcul
Gérer les données (copier, effacer, rechercher, trier)
XXF2.3.3 | Fonctions et diagrammes | I |  | A | A
Utiliser des formules et des fonctions
Analyser les données et créer des diagrammes
Imprimer des feuilles
XXF2.4 | Présentation | 20*
XXF2.4.1 | Configuration de base | I |  | A | A
Modifier les paramètres de base du programme de présentation
XXF2.4.2 | Création d'une présentation | I |  | A | A
Créer, formater et préparer une présentation
Insérer et éditer des textes, images et graphiques
XXF2.4.3 | Tableaux et diagrammes | I |  | A | A
Insérer et éditer des tableaux et des diagrammes
Utiliser les effets de présentation de manière judicieuse
Imprimer la présentation
XXF2.5 | Information et communication | 20*
XXF2.5.1 | Internet | I |  | A | A
Expliquer la structure des réseaux d'information et de communication
Utiliser un navigateur web
Définir et gérer des signets
Utiliser efficacement les moteurs de recherche
Imprimer des pages web et des résultats de recherche
XXF2.5.2 | Messagerie électronique | I |  | A | A
Envoyer, recevoir et organiser le courrier électronique
XXF2.5.3 | Echange d'informations | I |  | A | A
Participer activement à des discussions en ligne
Organiser et gérer les tâches et les échéances
XXF3 | Techniques de travail et d'apprentissage | 20
XXF3.1 | Techniques de travail et d'apprentissage | 20*
XXF3.1.1 | Dossier de travail, dossier de formation et des prestations |  |  |  |  | 2 périodes
| Expliquer la tenue du dossier de formation et du dossier des prestations | P | A | A | A
| Etablir des documentations en rapport avec la pratique professionnelle | P | A | A | A
XXF3.1.2 | Techniques d'apprentissage | P | A | A
Décrire les besoins personnels
Citer les mesures d'encouragement de la motivation d'apprentissage
Décrire son propre type d'acquisition de connaissances
Décrire ses propres habitudes et expériences en matière d'apprentissage
Prendre des mesures d'amélioration
Présenter le fonctionnement du cerveau sous forme de modèle
Connaître et appliquer les mesures permettant d'accroître la faculté de concentration
Appliquer les techniques de mémorisation
XXF3.1.3 | Techniques de travail | P | A | A
Appliquer les techniques de travail et d'apprentissage comme la technique de lecture, le mindmapping (schéma heuristique) et les techniques de créativité
Préparer les prises de décision
Appliquer les bases de la communication et de la gestion des conflits
Différencier les moyens de contrôle et procéder à des autocontrôles
Décrire les mesures servant à surmonter la peur et le stress et les appliquer en fonction de la situation
XXF3.1.4 | Planification du travail et gestion des mandats | P | A | A | A
Interpréter des mandats et expliquer les objectifs
Déterminer le processus de travail
Subdiviser des mandats et des projets en plusieurs opérations de travail
Fixer les conditions cadres et les critères pour les opérations de travail
Estimer le temps d'exécution des opérations de travail
Fixer des priorités
Etablir les calendriers de réalisation
Tenir un agenda personnel
XXF3.1.5 | Présentation | P | A | A | A
Enumérer les accessoires de présentation
Décrire la structure et le déroulement d'une présentation
Citer les critères d'une présentation réussie
Préparer, animer et évaluer des présentations
XXF4 | Physique | 160
XXF4.1 | Dynamique | 45*
XXF4.1.1 | Cinématique | P |  |  | A
Calculer des mouvements uniformes, rectilignes et circulaires
Convertir la masse en poids
Expliquer les notions d'accélération, de décélération et d'accélération gravitationnelle g et les calculer à l'aide d'exercices pratiques
Interpréter le diagramme vitesse-temps
Expliquer et appliquer la notion de vitesse circonférentielle
Expliquer et appliquer la notion de vitesse angulaire
XXF4.1.2 | Loi de Newton | I |  |  | A
Expliquer la loi fondamentale de la dynamique et effectuer des calculs
XXF4.1.3 | Travail, puissance et énergie | P |  |  | A
Différencier les notions travail, puissance et énergie et les appliquer en utilisant des exemples pratiques de mouvements rectilignes et circulaires
Différencier les formes d'énergie
XXF4.1.4 | Rendement | P |  |  | A
Expliquer et calculer le rendement individuel
XXF4.2 | Statique | 35*
XXF4.2.1 | Force | P |  |  | A
Décrire et calculer les causes et les effets d'une force
Représenter vectoriellement une force
Additionner graphiquement deux forces, décomposer une force sur deux axes
Appliquer le polygone des forces comme résultante de plusieurs forces concourantes
Décrire les rapports de force sur un plan incliné et sur une clavette inclinée
XXF4.2.2 | Moment d'un couple | I |  |  | A
Comprendre et calculer les notions de bras de levier et de moment
Appliquer le principe d'équilibre des moments aux systèmes de leviers avec des calculs simples
Déterminer les réactions aux appuis avec une force
Différencier les états d'équilibre
Identifier et calculer les fonctions de galets, poulies et treuils
XXF4.2.3 | Frottement | I |  |  | A
Expliquer les notions de frottement d'adhérence, frottement de glissement et frottement de roulement
Calculer la force de frottement
Expliquer l'équilibre des forces sur un plan incliné
XXF4.3 | Liquides et gaz | 10*
XXF4.3.1 | Pression | P |  | A | A
Définir et calculer la pression
Définir la notion de pression atmosphérique
Calculer la surpression, le vide partiel et la pression absolue
Différencier et connaître les applications des manomètres pour les liquides et les gaz
XXF4.3.2 | Pression gravitationnelle | I |  |  | A
Calculer la pression hydrostatique et démontrer l'importance de celle-ci au moyen d'exemples
XXF4.3.3 | Théorème de Pascal | I |  |  | A
Expliquer les relations de la transmission des pressions aux installations hydrauliques et pneumatiques et calculer des exemples pratiques
XXF4.4 | Thermodynamique | 10*
XXF4.4.1 | Température, échelles de températures, mesure de températures | P |  |  | A
Expliquer la notion de température
Différencier les échelles Celsius et Kelvin
Enumérer et utiliser des thermomètres
XXF4.4.2 | Dilatation thermique | P |  |  | A
Expliquer la dilatation thermique des corps
Calculer la dilatation thermique de matières solides et de liquides
Expliquer la relation entre la pression, la température et le volume des gaz
XXF4.4.3 | Energie thermique | I |  |  | A
Décrire la notion de chaleur
Enumérer les possibilités de production de chaleur
XXF4.4.4 | Modifications d'état physique | I |  |  | A
Décrire les changements d'état physique de solide, liquide et gazeux
Décrire le diagramme température-temps
XXF4.4.5 | Transfert thermique | I |  |  | A
Démontrer les notions de conduction, de convection et de rayonnement au moyen d'exemples pratiques
XXF4.5 | Réservé à l'enseignement individuel, physique | 60*
Il est laissé à libre appréciation de l'enseignant de l'école professionnelle s'il souhaite approfondir la physique à l'aide de travaux pratiques ou d'introduire de nouveaux thèmes. Son choix devra tenir compte des besoins des entreprises formatrices et/ou des personnes en formation. Thèmes possibles: modélisation à l'ordinateur; équation de continuité; loi de Boyle-Mariotte; introduction à l'acoustique; introduction à l'optique
XXF5 | Anglais technique (A2 à B1 selon le portfolio européen des langues) | 160
XXF5.1 | Comprendre (B1)
XXF5.1.1 | Ecouter | I |  | A | A
Comprendre les points essentiels d'un message quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de sujets familiers relatif au travail
Comprendre les points essentiels des communications ou conversations si le débit est assez lent et la langue relativement articulée
XXF5.1.2 | Lire | I |  | A | A
Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue relative au travail
Comprendre la description d'événements, de procédés et de souhaits ainsi que saisir et restituer l'essentiel du sens
XXF5.2 | Parler (A2)
XXF5.2.1 | Prendre part à une conversation | I |  | A | A
Communiquer dans le cadre d'une tâche simple et routinière ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités relatifs au domaine professionnel
Tenir un entretien bref avec un spécialiste de la profession
XXF5.2.2 | S'exprimer oralement en continu | I |  | A | A
Décrire en quelques phrases et avec des termes simples p.ex. l'activité professionnelle, la formation ou l'équipe de travail
XXF5.3 | Ecrire (A2)
XXF5.3.1 | Ecrire des textes cohérents et des messages courts | I |  | A | A
Ecrire une note ou un message simple, p.ex. concernant le rendez-vous à une réunion ou une commande
Ecrire une missive de travail très simple
AUF1 | Techniques des matériaux et de dessin | 160
AUF1.1 | Connaissances de base des matériaux | 20*
AUF1.1.1 | Classification des matériaux | P | A | A | A | Echantillons
Classifier les matériaux par types de matériau
Citer les propriétés de la matière
Différencier les éléments et les combinaisons
Différencier les mélanges homogènes et hétérogènes
Différencier les procédés de séparation chimiques et physiques
AUF1.1.2 | Constituants de la matière | P | A | A | A
Citer les constituants de la matière (atome, molécule, ion)
Citer les propriétés des constituants de la matière
Décrire la structure de l'atome au moyen d'un modèle
Décrire la structure du système périodique
Citer l'importance des électrons de valence
Expliquer la règle d'octet
AUF1.1.3 | Propriétés des matériaux | P | A | A | A
Expliquer les propriétés physiques telles que masse volumique, point de fusion, conductivité, résistance thermique, dilatation thermique
Expliquer les propriétés mécaniques telles que résistance, dureté, ténacité
Décrire les sollicitations élémentaires telles que traction, compression, fléchissement, cisaillement, torsion et flexion
AUF1.1.4 | Désignations des matériaux | P | A | A | A
Expliquer l'importance de la normalisation des désignations de matériaux
Rechercher la désignation normalisée des principales désignations d'acier, d'alliages d'aluminium et de cuivre et de matières plastiques
AUF1.1.5 | Electrochimie | P | A | A | A
Expliquer l'électrolyte
Expliquer les phénomènes d'électrolyse
AUF1.2 | Types de matériaux | 50*
AUF1.2.1 | Matériaux électriques | P | A | A | A
Expliquer l'application des matériaux conducteurs (Cu et Al)
Expliquer l'application des matériaux résistifs (alliages CuNi)
Expliquer l'application des matériaux de brasage (brasures)
Expliquer l'application des matériaux de contact (Au et Ag)
AUF1.2.2 | Matériaux isolants électriques | P | A | A | A
Expliquer les notions de résistance diélectrique, tension de claquage et résistance aux courants de fuite
Différencier les matières isolantes telles qu'isolants céramiques, verre, stratifiés, vernis isolants, huiles et gaz isolants
Attribuer les classes de résistance thermique
Citer des exemples d'application et expliquer l'utilisation
AUF1.2.3 | Matières synthétiques et matériaux composites | P | A | A | A
Différencier les principales caractéristiques, propriétés et applications des thermoplastes, duroplastes et élastomères
Décrire les adhésifs de construction et citer des applications pratiques
Différencier les principales caractéristiques, les propriétés et les applications de matériaux composites tels que PRV (matière plastique renforcée de fibres de verre) et carbone
AUF1.3 | Traitement des matériaux | 10*
AUF1.3.1 | Protection contre la corrosion | P | A | A | A
Décrire les différents types de corrosion
Citer des mesures constructives et des revêtements de protection contre la corrosion
AUF1.3.2 | Ecologie | P | A | A | A
Différencier les matières de fabrication, les matériaux et les matières auxiliaires en fonction de leur danger environnemental
Expliquer les priorités de la gestion des déchets (suppression, réduction, valorisation, recyclage, élimination)
Décrire les procédés de recyclage des principaux matériaux tels qu'aluminium, métaux ferreux, verre, matières plastiques
Citer les possibilités d'élimination telles qu'incinération et mise en décharge
Citer des mesures d'économie d'énergie telles qu'isolation, réduction de la consommation de courant, classes d'efficacité énergétique
Citer les principales lois, ordonnances et services d'information
AUF1.4 | Bases du dessin | 40*
AUF1.4.1 | Types de dessins, importance des normes | P | A | A | A | Dessin de perspective / dessin technique / vue éclatée / schéma / représentation graphique SN EN / SN EN ISO / ISO / CEI / UIT / CEN / CENELEC / ETSI
Différencier les types de dessin et leurs applications
Enumérer les principales organisations de normalisation nationales et internationales
AUF1.4.2 | Dessins et nomenclatures | P | A | A | A
Interpréter les indications
Inscrire les indications conformément aux normes
AUF1.4.3 | Formats, échelles, traits, écriture | P | A | A | A
Différencier et appliquer les formats normalisés, les échelles et les traits
Inscrire les indications sur les dessins de manière compréhensible et propre
AUF1.4.4 | Types de présentation | P | A | A | A | Trait, perspective, mouvement, communication Exemples tirés de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'automatisation
Différencier les vues
Déterminer et esquisser des vues à partir de représentations en perspective
Expliquer les projections et les coupes simples
Dessiner la représentation en perspective de corps techniques simples
AUF1.4.5 | Inscription des cotes | P | A | A | A
Interpréter les différents types de cotes
Inscrire les cotes conformément aux normes
Expliquer la représentation de pièces normalisées et leur cotation
Interpréter les tolérances dimensionnelles
AUF1.4.6 | Dessins d'atelier simplifiés | P | A | A | A
Interpréter les symboles de base des indications d'usinage
Réaliser et coter conformément aux normes et aux besoins de la fabrication des dessins d'atelier et des croquis de pièces simples et d'éléments isolés à partir de dessins d'ensemble
AUF1.5 | Pièces normalisées | 20*
AUF1.5.1 | Désignations, abréviations | P | A | A | A
Rechercher et citer les différents types de vis, écrous, goupilles, axes, clavettes inclinées, segments d'arrêt, circlips
Rechercher dans les tableaux les symboles et les désignations normalisées et les reporter sur le croquis d'atelier
AUF1.6 | Réservé à l'enseignement individuel, technique de dessin | 20*
AUF1.6.1 | CAO/DAO
Utiliser la CAO/DAO électrique et établir des schémas électriques (schéma développé)
Etablir des schémas pneumatiques et dessiner le diagramme séquentiel
AUF2 | Electrotechnique et électronique | 280
AUF2.1 | Connaissances de base | 40*
AUF2.1.1 | Charge, courant, densité de courant, tension | P | A | A | A
Décrire les bases électrophysiques relatives aux notions de charge, de tension et de courant
Citer les possibilités de générer une tension électrique
Différencier courant continu et courant alternatif
Différencier les effets du courant électrique
Calculer la densité de courant et décrire ses effets
AUF2.1.2 | Lois d'Ohm et de Kirchhoff | P | A | A | A
Appliquer la loi d'Ohm
Appliquer la 1re et la 2e lois de Kirchhoff
AUF2.1.3 | Résistance | P | A | A | A | Différences de mesure entre les différentes méthodes
Différencier les conducteurs, les non-conducteurs, les semi-conducteurs
Citer et comparer les méthodes de mesure et de calcul des résistances
Différencier les formes et les séries normalisées
Calculer la résistance et la conductance
Calculer des couplages en parallèle et en série
Calculer la chute de tension
Calculer la variation de la résistance engendrée par la variation de la température
AUF2.1.4 | Tensions et courants dans les circuits combinés | P | A | A | A
Calculer des circuits combinés simples
Différencier et calculer un montage potentiométrique diviseur de tension et un montage avec résistance additionnelle
Calculer les rapports de tension d'un montage en pont à vide
AUF2.1.5 | Branchement d'instruments de mesure | P | A | A | A
Expliquer le principe de la mesure du courant et de la tension et dessiner le schéma de mesure
Expliquer les caractéristiques des instruments de mesure analogiques et numériques
Présenter des séries de mesures sous forme de tableaux et de diagrammes
AUF2.1.6 | Puissance, énergie, rendement | P | A | A | A
Calculer la puissance, le travail et le rendement
Expliquer le principe de la mesure de la puissance et de l'énergie et dessiner le schéma de mesure
Evaluer le rendement énergétique d'appareils électriques
AUF2.1.7 | Chaleur par effet Joule | P | A | A | A
Expliquer les grandeurs et effectuer des calculs
Citer des appareils de chauffage
AUF2.1.8 | Eléments galvaniques | P | A | A | A
Différencier les éléments galvaniques
Citer des applications
Citer des mesures pour une élimination respectueuse de l'environnement
Calculer les capacités de charge et de décharge
AUF2.1.9 | Tension, résistance interne, types de charge | P | A | A | A | Exercices de mesure, courbes caractéristiques
Expliquer l'influence de la résistance interne
Calculer la tension aux bornes de la source de tension en charge
Expliquer les conditions de fonctionnement (à vide, sous charge, en court-circuit) et analyser les conséquences
AUF2.2 | Technique analogique | 30*
AUF2.2.1 | Résistances non linéaires | P | A | A | A
Décrire les caractéristiques NTC, PTC, VDR et LDR
Enumérer des applications
AUF2.2.2 | Diodes et transistors | P | A | A | A
Décrire le comportement en service des diodes
Enumérer des applications de DEL
Expliquer le montage optocoupleur
Décrire le transistor comme interrupteur dans les circuits
AUF2.2.3 | Semi-conducteurs de puissance | I | A | A | A
Citer les caractéristiques de diodes, thyristors, triacs et IGBT
Expliquer des circuits
Enumérer des applications
AUF2.3 | Champ électrique | 20*
AUF2.3.1 | Notions fondamentales du champ électrique | I | A | A | A
Expliquer le lien entre la tension, le champ électrique et la force exercée
AUF2.3.2 | Condensateurs | I | A | A | A
Expliquer les grandeurs caractéristiques tension et capacité
Différencier les types et les formes
Désigner les condensateurs pour courant continu et courant alternatif
Expliquer le processus de charge et de décharge
Décrire des applications de condensateurs (temporisation, accumulation d'énergie, protection contre les surtensions, déparasitage, compensation)
AUF2.4 | Champ magnétique | 20*
AUF2.4.1 | Magnétisation, lignes de champ | I | A | A | A
Expliquer la magnétisation et la démagnétisation
Expliquer la saturation magnétique et ses conséquences
AUF2.4.2 | Courant, champ magnétique, effets de force mécanique | I | A | A | A
Décrire les liens entre le courant, le champ magnétique et la force exercée
Appliquer les règles relatives à la direction de la force
AUF2.4.3 | Circuit magnétique | I | A | A | A
Décrire la force magnétomotrice en tant qu'effet du flux magnétique
Comparer le circuit magnétique au circuit électrique
AUF2.4.4 | Induction, auto-induction, inductance | I | A | A | A
Décrire le phénomène d'induction et d'autoinduction
Décrire les mesures de soufflage d'étincelles et de déparasitage
Décrire les applications de l'inductance (instruments de mesure, contacteurs, moteurs, générateurs, haut-parleurs, installations de freinage, électroaimant d'attraction, embrayage magnétique, chauffage par induction)
AUF2.4.5 | Applications | I | A | A | A
Décrire les applications: accumulation d'énergie, protection contre les surtensions, déparasitage
AUF2.5 | Normes | 40*
AUF2.5.1 | Notions fondamentales des normes | P | A | A | A
Citer la base juridique de la NIBT20XX et de son éditeur
Esquisser le domaine de validité de la NIBT20XX
Citer le domaine de validité de la norme EN60204
Citer le domaine de validité de la norme EN61439
AUF2.5.2 | Plages de tension, marquage des conducteurs | P | A | A | A
Citer les plages de tension et de courant utilisées dans les installations électriques
Citer le marquage des conducteurs
AUF2.5.3 | Principes de protection des personnes et des choses | P | A | A | A
Décrire les effets du courant électrique sur le corps humain
Expliquer le principe et les mesures assurant la protection des personnes
Décrire des situations pouvant provoquer des incendies dans les installations électriques
Expliquer les différentes mesures de protection à prendre lors de travaux réalisés sur des installations électriques
Enumérer les conditions de sécurité dans les locaux affectés à un service électrique
Expliquer les types de système de distribution en ce qui concerne les liaisons à la terre (systèmes TN seulement)
Citer le but de la liaison équipotentielle principale
Expliquer le principe de la division des installations en plusieurs circuits (sélectivité)
AUF2.5.4 | Mesures de protection des personnes | P | A | A | A
Enumérer les exigences, les désignations et les applications des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)
Citer des mesures de protection contre le contact direct et indirect
Expliquer la protection contre le choc électrique
Expliquer la conception et le fonctionnement d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)
Citer les vérifications à faire pour garantir les mesures de protection
Enumérer les possibilités d'essai du conducteur de protection
Enumérer les mesures à effectuer et les protocoles nécessaires
AUF2.5.5 | Système de protection IP | P | A | A | A
Citer les principales identifications IP et symboles graphiques des matériels
Expliquer les types de protection du système IP et énumérer les principales applications
AUF2.5.6 | Protection contre les surintensités | P | A | A | A
Expliquer le principe du dimensionnement des conducteurs
Différencier les définitions surcharge et court-circuit
Appliquer la disposition des équipements de protection contre les surcharges
Décrire les dispositifs de protection contre les surcharges des moteurs
Enumérer les dispositifs de protection contre les surintensités
Citer les conditions d'utilisation des dispositifs de sectionnement de l'alimentation
Enumérer des genres de dispositifs de sectionnement de l'alimentation
Interpréter les inscriptions figurant sur les plaquettes signalétiques des ensembles d'appareillage
AUF2.6 | Courant alternatif | 50*
AUF2.6.1 | Grandeurs caractéristiques du courant alternatif | P | A | A | A
Expliquer et calculer les liens des grandeurs caractéristiques du courant alternatif (valeur instantanée, valeur efficace, valeur de crête, fréquence, période, nombre de pôles, vitesse de rotation, fréquence angulaire)
Utiliser les désignations normalisées
Dessiner des diagrammes linéaires et vectoriels
AUF2.6.2 | Récepteurs | I | A | A | A
Calculer les grandeurs électriques pour des récepteurs ohmiques, inductifs et capacitifs
AUF2.6.3 | Types de puissance | I | A | A | A
Calculer et expliquer la puissance active, apparente et réactive ainsi que le cos j
Expliquer la compensation de puissance réactive
AUF2.6.4 | Courant triphasé | I | A | A | A
Expliquer la génération du courant triphasé
Différencier les systèmes à quatre et à cinq conducteurs
Expliquer la relation entre les tensions dans le couplage étoile
Expliquer la relation entre les courants dans le couplage triangle
Calculer les puissances pour les couplages étoile et triangle
Expliquer l'effet produit par des charges asymétriques
AUF2.6.5 | Mesure de puissance | I | A | A | A
Expliquer les circuits de mesure de puissances monophasées / triphasées
AUF2.7 | Technique d'entraînement, machines électriques | 60*
AUF2.7.1 | Transformateurs monophasés et triphasés, transformateurs de mesure | I | A | A | A
Expliquer le couplage magnétique
Calculer le rapport de transformation de la tension et du courant
Expliquer le courant d'enclenchement et le courant à vide
Citer les effets produits par les principaux types de charges (charge ohmique, inductive, capacitive)
Expliquer les symboles, les couplages normalisés et les désignations normalisées
Citer les différents types de transformateurs
AUF2.7.2 | Machines rotatives | I | A | A | A
Reconnaître le point de fonctionnement stationnaire d'un entraînement comme étant le point d'intersection des courbes couple/fréquence de rotation de la machine motrice et de la machine de travail
Citer les constructions, degrés de protection, modes de fonctionnement, classes des matériaux isolants, classes d'efficacité énergétique, refroidissement et ventilation
Expliquer la naissance du champ magnétique
Différencier les particularités des machines asynchrones et synchrones
Expliquer les particularités et les grandeurs caractéristiques des moteurs asynchrones à courant triphasé: courant de démarrage, courant à vide, démarrage étoile-triangle, dispositifs auxiliaires de démarrage, couple de démarrage, couple de décrochage
Expliquer les couplages suivants: moteurs à nombre de pôles variables (enroulements séparés), moteur monophasé (moteur à condensateur)
Citer les principaux moteurs à courant continu (dérivation, série et compound)
Différencier les commandes de moteurs à courant triphasé, à courant continu et pas à pas
Citer les particularités des machines suivantes: moteur linéaire, moteur synchrone à excitation permanente, moteurs pas à pas, moteur à courant continu sans balais
AUF2.7.3 | Convertisseurs | I | A | A | A
Citer les symboles des convertisseurs
Différencier les redresseurs non commandés et commandés (E1, B2, B6)
Décrire la commande par découpage de phase sur le flanc montant et descendant
Citer les blocs fonctionnels des convertisseurs de fréquence
Décrire le principe de la modulation de largeur d'impulsions (MLI)
Décrire le principe de fonctionnement du démarreur progressif
Expliquer les problèmes rencontrés lors de la mesure de grandeurs alternatives non sinusoïdales (RMS/TRMS)
AUF2.7.4 | Applications | I | A | A | A
Différencier et décrire des applications de moteurs asynchrones avec des démarreurs progressifs et des convertisseurs de fréquence
Citer des applications de servomoteurs (servomoteurs DC, moteur pas à pas, servomoteur AC)
Différencier et décrire les applications de redresseurs commandés et non commandés
Citer des applications de moteurs universels
AUF2.8 | Réservé à l'enseignement individuel, électrotechnique | 20*
AUF2.8.1 | Approfondissement technique d'entraînement |  |  |  |  | Etude sur l'efficacité énergétique (projet) / analyse coûts-efficacité et comparaison des formes d'énergie suivantes: photovoltaïque, pompe à chaleur, éolienne, etc. (travail de semestre, éventuellement pluridisciplinaire)
Appliquer les procédés de démarrage de moteurs triphasés asynchrones
Appliquer les commandes de servomoteurs
AUF2.8.2 | Energies alternatives
Efficacité énergétique
Analyse coûts-efficacité et comparaison des formes d'énergie telles que photovoltaïque, pompe à chaleur, éolienne, etc.
AUF3 | Automatisation | 280
AUF3.1 | Bases de commandes | 40*
AUF3.1.1 | Classification, notions | P | A | A | A
Différencier les commandes et les régulations et les représenter sous forme de schémas fonctionnels
Citer les principales définitions de la terminologie utilisée en technique de commande et de régulation (désignations des blocs fonctionnels et des grandeurs)
Différencier les signaux analogiques, numériques et binaires
Rechercher les symboles et les lettres de repérage pour la représentation de commandes
AUF3.1.2 | Composants logiques de base | P | A | A | A | Algèbre de Boole: sans le diagramme de Karnaugh-Veitch
Différencier les éléments de base des circuits logiques (NON, ET, NAND, OU, NOR, EXOR, EXNOR)
Utiliser des fonctions logiques de base dans des circuits combinatoires
Appliquer les lois fondamentales de l'algèbre de Boole
Analyser et développer des circuits logiques simples
AUF3.2 | Commandes électriques | 60*
AUF3.2.1 | Appareils de commande et de signalisation | P | A | A | A | Marquage des matériels électriques
Citer les genres et les domaines d'application
Citer les désignations et les couleurs des poussoirs et des lampes de signalisation selon EN60204-1
AUF3.2.2 | Capteurs |  | A | A | A
| Différencier les capteurs binaires | P
| Expliquer la fonction de capteurs inductifs, capacitifs et magnétiques | P
| Différencier les capteurs analogiques, numériques et binaires | I
| Expliquer la fonction de capteurs à ultrasons, à infra-rouge et optiques | I
| Enumérer des applications de capteurs de température, de pression, de déplacement, de la vitesse de rotation, d'angle, de lumière et de mouvement et différencier leur domaines d'application | I
AUF3.2.3 | Organes de commande | P | A | A | A
Expliquer la fonction des contacteurs principaux et auxiliaires, des relais et des relais temporisés
Différencier les domaines d'application des contacteurs principaux et auxiliaires, des relais et des relais temporisés
Décrire la fonction de la protection contre l'inversion de polarité, d'une diode de roue libre, d'une varistance et d'un circuit RC dans les commandes
AUF3.2.4 | Etablissement de schémas | P | A | A | A
Interpréter des schémas de principe et des schémas développés sous forme de représentation globale et de vue détaillée
Dessiner et expliquer des circuits de base de commandes par contacts électriques
Dessiner des commandes par contacts conformément aux normes et sur la base de la description des fonctions
AUF3.2.5 | Fonctions des commandes | P | A | A | A
Analyser des problèmes simples de commandes électriques et élaborer des propositions de solutions
AUF3.3 | Commandes pneumatiques et combinées | 40*
AUF3.3.1 | Transmetteurs de signaux, organes de commande et de réglage | P | A | A | A
Enumérer des éléments de distribution et de régulation comme les distributeurs, les clapets anti-retour, les réducteurs de débit et de pression et différencier leurs domaines d'application
Citer les modes d'actionnement des valves pneumatiques
Décrire le fonctionnement des vérins pneumatiques, moteurs pneumatiques et moteurs oscillants
AUF3.3.2 | Etablissement de schémas et d'organigrammes | P | A | A | A
Interpréter des schémas pneumatiques et électropneumatiques ainsi que des organigrammes
Dessiner conformément aux normes des schémas pneumatiques et électropneumatiques simples sur la base d'esquisses et d'organigrammes
AUF3.3.3 | Fonctions des commandes | I | A | A | A
Analyser des problèmes simples de commandes pneumatiques et électropneumatiques et élaborer des propositions de solutions
AUF3.4 | Commandes programmables (API) | 90*
AUF3.4.1 | Systèmes de numération | P | A | A | A
Expliquer la structure et la représentation des systèmes de numération suivants: décimal, binaire, hexadécimal, code BCD
Décrire le code binaire et BCD
AUF3.4.2 | Terminologie informatique | P | A | A | A
Différencier bit, octet, mot, mot double
Différencier le traitement de bits, octets, mots et mots doubles
AUF3.4.3 | Structure et principe de fonctionnement | P | A | A | A
Expliquer le schéma bloc ou le schéma fonctionnel d'un automate programmable (API)
Connaître les plages de tensions attribuées aux niveaux logiques de signaux binaires ("0": -3V … +5V, "1": +15V ... +30V)
Décrire le traitement cyclique d'instructions par un API
Décrire les différentes méthodes de mémorisation de programmes ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients
AUF3.4.4 | Etablissement de programmes et de documentations |  | A | A | A | Langages de programmation: schéma à contacts, logigramme/diagramme de blocs fonctionnels, liste d'instructions selon CEI1131-3, resp. EN61131-3
| Etablir la liste des correspondances et le schéma de raccordement API | P
| Etablir les documentations d'un programme (structure du programme, blocs, marquage du réseau) | P
| Résoudre et programmer des commandes simples avec des fonctions logiques de base, bascule RS prioritaire à l´enclenchement et au déclenchement, temporisation | P
| Interpréter des programmes API (schéma à contacts, logigramme) | P
| Représenter une commande séquentielle simple selon Grafcet (EN60848) ou selon EN61131 | I
AUF3.4.5 | Fonctions des commandes |  | A | A | A | Langages de programmation: schéma à contacts, logigramme/diagramme de blocs fonctionnels, liste d'instructions selon CEI1131-3, resp. EN61131-3
| Analyser des problèmes simples de commandes et développer des programmes y relatifs | P
| Résoudre et programmer des commandes avec des fonctions logiques de base, bascule RS à inscription prioritaire et à effacement prioritaire, temporisation, compteur, comparateur, fonctions mathématiques | I
AUF3.4.6 | Sécurité fonctionnelle des commandes de machines | I | A | A | A
Enumérer les objectifs de la sécurité fonctionnelle
Décrire les principes de sécurité
Connaître les principales normes et directives
Détailler l'évaluation des risques des machines
Décrire les possibilités permettant de réduire les risques (conception sûre, mesures de protection techniques, informations aux utilisateurs)
Déterminer le niveau de sécurité (Performance Level)
Citer les possibilités de surveillance de zones dangereuses (rideaux de lumière)
Citer divers dispositifs de sécurité selon EN60204 (interrupteur arrêt d'urgence, interrupteur de sécurité, interrupteur de position, pupitre de commande à deux mains) et décrire leur fonction dans la commande
Décrire la fonction et l'application d'appareils de sécurité non programmables
Décrire les applications et les possibilités d'appareils de sécurité programmables
AUF3.4.7 | Technologies réseaux | I | A | A | A
Expliquer la hiérarchie d'automatisation dans l'automatisation des processus et de la fabrication
Expliquer les topologies de réseau
Différencier les composants d'un réseau (p.ex. interrupteur, routeur, coupleur, répéteur)
Expliquer les avantages des systèmes mis en réseau par rapport à un câblage conventionnel
Décrire la conception et les applications des différents types de réseau (p.ex. bus ASI, Profi-Bus, Profinet et KNX)
AUF3.5 | Technique de réglage | 40*
AUF3.5.1 | Systèmes asservis | I | A | A | A
Différencier le comportement statique et dynamique d'un élément de transfert
Différencier les principaux systèmes asservis (avec et sans compensation)
AUF3.5.2 | Dispositifs de réglage | I | A | A | A
Différencier les dispositifs de réglage continus et discontinus
Expliquer graphiquement le comportement de transfert de dispositifs de réglage P, PI et PID
AUF3.5.3 | Choix du régulateur et réglage du régulateur | I | A | A | A
Sélectionner un régulateur pour les systèmes asservis courants
AUF3.6 | Réservé à l'enseignement individuel, automatisation | 10*
AUF3.6.1 | Approfondissement systèmes d'automatisation
Planifier, réaliser et documenter des programmes API dans un langage de programmation évolué (texte structuré ST/SCL)
Projets communs entre les entreprises formatrices et les cours interentreprises
Réaliser pratiquement la mise en place de technologies de réseau
Mettre en pratique des systèmes d'interface homme-machine simples
Mettre en pratique des commandes de sécurité programmables
Régler et optimiser le régulateur dans le circuit de réglage au moyen de méthodes de réglage (règles empiriques, Ziegler-Nichols, méthode CHR)
KPF7 | Projets interdisciplinaires | 160
KPF7.1 | Projets interdisciplinaires | 140
KPF7.1.1 | Mise en œuvre
| Les périodes du domaine d'enseignement «Projets interdisciplinaires» doivent être utilisées comme suit: - Travaux de projet interdisciplinaires - Encouragement de la compétence opérationnelle de la formation de base et approfondie - Traitement de nouvelles technologies (par exemple procédés génératifs de fabrication et/ou la fabrication additive) Les projets peuvent être déterminés et réalisés en collaboration avec les entreprises formatrices. Une délimitation claire doit être faite avec les cours de soutien et d'appui. | I |  | A | A
KPF7.2 | Préparation à la procédure de qualification | 20
KPF7.2.1 | Connaissances professionnelles
| Préparation spécifique à l'examen des connaissances professionnelles durant le 8e semestre | I |  | A | A